
巴中市中医院

基础设施设备采购项目

竞

争

性

磋

商
文

件

巴中市中医院                                              
四川·巴中
二零二三年二月

目      录
1第一章  磋商邀请


2第二章  磋商须知


10第三章  供应商资格条件要求


11第四章  供应商资格证明材料


13第五章  采购项目技术、服务内容及其他商务要求


13第六章  响应文件格式


37第七章  评审方法


第八章  合同主要条款（参考文本）
35


第一章  磋商邀请

  巴中市中医院拟对“基础设施设备采购项目”采用竞争性磋商方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

1.采购项目：巴中市中医院基础设施设备采购项目
2.采购预算：28.1418万元；
3.参加磋商的供应商数量：不少于3家；
4.供应商报名截止时间：2023年 2月20 日下午17时0分（北京时间）；

5.参加磋商时间：院方另行通知。        

6.报名、递交响应文件、磋商地点：巴中市中医院回风院区十一楼医学装备部,磋商地点另行通知；

7.参加磋商的供应商必须于报名截止时间前递交响应文件，响应文件必须密封，加盖单位公章（鲜章）；封口处应有供应商单位公章，封面写明磋商项目名称、供应商地址,联系方式。未能密封要求投递的响应文件，不予受理。
二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

   （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1、具有独立承担民事责任的能力；

    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

    4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

  （二）其他要求

1、具有医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册证、医疗器械产品注册登记表等相关资质。
第二章  磋商须知

一、供应商须知附表

	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	 1
	邀请磋商

供应商的方式
	本次采购采取公告的方式邀请参加磋商的供应商。

	 2
	       采购预算
	采购预算：28.1418万元。


	 3
	最高限价


	最高限价：  28.1418万元。


	 12
	磋商情况公告
	供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在巴中市中医院官网公告栏中予以公告。

	 15
	磋商文件咨询
	联系人：付老师     联系电话：18282106874。    

	 16
	磋商过程、

结果工作咨询
	联系人：付老师     联系电话：18282106874。 

	 18
	供应商询问
	联系人：联系人：付老师     联系电话：18282106874。 

地址：巴中市中医院回风院区


二、总  则
1.适用范围
1.1 本磋商文件仅适用于本次磋商所叙述的货物采购。

1.2 本磋商文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次磋商的采购人是巴中市中医院。
3. 合格供应商
    合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了磋商文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 磋商费用

供应商应自行承担参加磋商活动的全部费用。
5.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交磋商响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于磋商文件规定的期限，但不得短于磋商文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。
6.知识产权

6.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

6.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

6.3 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

三、磋商文件

7．磋商文件的构成

7.1 磋商文件是供应商准备响应文件和参加磋商的依据，同时也是磋商的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本磋商文件包括以下内容：

   7.1.1磋商邀请
   7.1.2磋商须知
   7.1.3供应商资格条件要求
   7.1.4供应商资格证明材料
   7.1.5采购项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
   7.1.6响应文件格式
   7.1.7评审方法
   7.1.8政府采购合同（草案）

   7.2 供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加磋商或成交资格，并承担相应的法律责任。

8. 磋商文件的澄清和修改

8.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清或者修改。

8.2 采购人对已发出的磋商文件进行澄清或者修改，将于巴中市中医院医院官网上发布更正公告。

四、响应文件

9.响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或磋商过程中澄清。

10.响应文件的语言

10.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

11．计量单位

除磋商文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。 
12. 报价货币

本次磋商项目的报价货币为人民币，报价以磋商文件规定为准。

13.响应文件格式

13.1 供应商应执行磋商文件第六章的规定要求。

13.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

14.响应文件的印制、签署和装订
14.1供应商磋商时应准备响应文件正本壹份副本壹份，并在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称、年月日以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

14.2响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。
14.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。

14.4响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

14.5响应文件正本和副本需要逐页编码。

14.6响应文件正本和副本应当采用胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

14.7响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章。

14.8响应文件统一用A4幅面纸印制，除另有规定外。

15.响应文件的密封和标注（不属于本项目磋商小组评审范畴，由采购人在接收响应文件时及时处理）

15.1响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称、年月日。

15.2 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖单位公章。

15.3未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒绝接收。

16.响应文件的递交

16.1 响应文件应于递交响应文件截止时间前送达指定地点，拒绝接收截止时间后送达的响应文件。

16.2 本次采购不接收邮寄的响应文件。
16.3递交响应文件时，供应商递交的响应文件名称、项目编号、分包号应当与磋商文件的名称、编号、分包号一致。但是，响应文件实质内容的名称和磋商文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

16.4采购人将向通过资格审查的供应商发出磋商邀请；现场告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。

16.5 最终报价表在磋商后，磋商小组要求供应商进行最后报价时递交。

16.6供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
五、评审

17.磋商小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第七章的规定进行。

六、成交事项

18.确定成交供应商
18.1采购人将按磋商小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

18.2采购人将在磋商结束后按照磋商报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人自主采取公平、择优的方式选择成交供应商。

18.3采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

18.3.1发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

18.3.2成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

18.3.3成交候选供应商提供虚假材料；

18.3.4成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

19.成交结果

19.1采购人确定成交供应商后，将于医院官网发布成交结果公告。

七、磋商程序
1. 主持人宣布磋商会议开始。

2. 宣读参加报名的供应商名单。

3. 供应商依此检查响应文件密封情况并当场拆封响应文件。
4. 磋商小组对递交响应文件的供应商进行资格审查。

5. 当场宣布资格审查结果。

6. 宣读磋商纪律和注意事项。

7. 供应商抽签排序。

8. 磋商小组按顺序分别与各供应商磋商。

9 .供应商在磋商小组规定的时间，对产品和服务等情况作简要陈述。

10. 磋商小组确定磋商轮次及最后报价要求，供应商在规定时间进行最后报价。

11. 磋商小组在供应商最后一轮报价中根据符合采购需求、质量和服务相等原则与参加磋商的供应商分别进行磋商，并要求磋商供应商在规定时间内进行最后一次报价（最后一次报价不能高于上一次报价否则视为无效报价）作为最终有效报价。磋商小组根据评审方式要求进行打分，推荐成交候选供应商名单，并形成书面评审报告。
八、磋商纪律要求

20.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目磋商不得有下列情形：

20.1提供虚假材料谋取成交；

20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

20.3与采购人或其他供应商恶意串通；

20.4向采购人、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

20.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

20.6未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

20.7将政府采购合同转包或者违规分包；

20.8提供假冒伪劣产品；

20.9擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

20.10拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

20.11法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备以上情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。
第三章  供应商资格条件要求

一、参加磋商的供应商应具备下列资格条件：

（一）《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

（二）其他要求

1、具有医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、产品授权书、医疗器械产品注册证、医疗器械产品注册登记表等相关资质。
  （三）其他类似效力要求：

1、授权参加本次磋商活动的供应商代表证明材料。

第四章  供应商资格证明材料

一、应当提供的供应商资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

（一）应当提供的供应商资格、资质性要求的相关证明材料：
    1、具有独立承担民事责任的能力的证明材料。（注：①若供应商为企业法人的，提供具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”复印件；②若供应商为事业法人的，提供具有统一社会信用代码的“法人登记证书”复印件；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”复印件；③若供应商为其他组织的，提供对应主管部门颁发的准许执业的证明文件或营业执照复印件；④若供应商为自然人的，提供相关“身份证明材料”）

    2、具备良好商业信誉的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第六章格式三）；

3、具备健全财务会计制度的证明材料｛注：①可提供响应截止时间前三年内任意一年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；②也可提供供应商响应截止时间前两年内任意一年内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表和利润表）；③也可提供响应截止时间前一年内银行出具的有效资信证明；④供应商注册时间距响应截止时间不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程复印件｝

    4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第六章格式三）；

    5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第六章格式三）；

    6、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第六章格式三）；

参加本次采购活动的供应商、供应商的法定代表人、主要负责人在前三年内无行贿犯罪记录的证明材料（提供承诺函原件，具体格式详见第六章格式七）。

8、具有医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品注册证、医疗器械产品注册登记表等相关资质。（提供复印件需加盖单位公章）

（二）应当提供的供应商其他类似效力要求的相关证明材料：
    1、非法定代表人参与磋商并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和代理人的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

    2、法定代表人直接参与磋商并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件。（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）
注：

    1、本章要求提供的复印件均须加盖供应商单位的公章（鲜章）。
    2、本章要求提供的相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

第五章  采购项目技术、服务内容及其他商务要求

前提：本章采购需求中标注“*”号的条款为本次磋商采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。
第一部分;采购内容

	序号
	内容
	数量（台）
	最高限价（元）
	备注

	1
	检查床
	20
	16200
	

	2
	四联屏风
	31
	19468
	

	3
	三联屏风
	2
	900
	

	4
	双联阅片灯
	22
	11000
	

	5
	三联阅片灯
	5
	3000
	

	6
	妇科检查床
	5
	14000
	

	7
	妇科检查灯
	5
	8500
	

	8
	落地式无影灯
	1
	12000
	

	9
	普通手术床
	1
	11500
	

	10
	ABS病例柜（60位）
	3
	9600
	

	11
	输液椅
	18
	25200
	

	12
	不锈钢治疗车
	1
	950
	

	13
	ABS单抽治疗车
	10
	15000
	

	14
	ABS双抽治疗车
	25
	40000
	

	15
	危化品柜
	15
	37500
	

	16
	ABS输液车
	6
	13200
	

	17
	ABS急救车
	14
	43400
	


第二部分：项目技术指标：

检查床

1、★规格：长≥1900*宽≥860*高≥650mm；

2、床框采用50*30*1.2mm的不锈钢管焊接成形，床框焊接采用机器人焊接，焊接处无明显焊点，焊缝均匀，结构牢固，外表光滑美观。

3、床垫底部采用七层层板，床面表面采用高级人造革，（皮子颜色可选择）内部采用高密度海绵，躺下体感舒适。
4、四只支撑脚采用38*38*1.0mm不锈钢管焊接，脚架连接管采四只脚带有防滑耐磨胶脚。

5、脚架连接件采用大于或等于3.0mm不锈钢冲压成型。

6、床脚与床面支撑件采用大于或等于3.0mm扁钢，支撑强度高。

7、床面额定载荷大于等于120KG。

二、四联屏风

1、★屏风共四联，产品管料均采用1mm的304不锈钢焊管经数控切割、专用液压自动弯管机经模具弯圆而成，确保框架强度。

2、屏风布固定棒采用直径≥10mm的冷拉圆钢。

3、屏风布采用结实、防水的华达呢面料。

4、下方配6只φ40mm带刹脚轮，外边两侧各有1只脚轮，方便屏风收起与展

5、整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，确保产品安全可靠。

三、三联屏风

1、★屏风共三联，产品管料均采用1mm的304不锈钢焊管经数控切割、专用液压自动弯管机经模具弯圆而成，确保框架强度。

2、屏风布固定棒采用直径≥10mm的冷拉圆钢。

3、屏风布采用结实、防水的华达呢面料。

4、下方配4只φ40mm带刹脚轮，外边两侧各有1只脚轮，方便屏风收起与展

5、整体采用工业机器人（激光焊接）焊接，确保产品安全可靠。

四、双联阅片灯
1、★能同时观看两张14"x17"的X光胶片。

2、屏幕尺寸：长（mm）≥850，宽（mm）≥425。

3、外围尺寸：935x550x80mm（±10mm）。

5、观片灯照度≥800lx（实测2399 lx），即cd／m2（1lx= cd／m2）。

6、工作电压：220V±22 V /50Hz±1 Hz。

7、箱体两侧具有散热孔，防止箱内温度过高，延长产品使用寿命。

8、观片灯可直接放置桌面上，同时也可直接挂在墙上。

五、三联阅片灯
1、★能同时观看三张14"x17"的X光胶片

2、屏幕尺寸：长（mm）≥1170，宽（mm）≥425。    

3、外框尺寸：1250x545x80mm（±10mm）
4、观片灯照度≥800lx（实测2399 lx），即cd／m2（1lx= cd／m2）

5、工作电压：220V±22 V /50Hz±1 Hz

6、箱体两侧具有散热孔，防止箱内温度过高，延长产品使用寿命。

7、观片灯底侧配有底座，可直接放置桌面上，同时也可直接挂在墙上。

妇科检查床

1、★规格：1300*550*750mm（±50mm）

2、床架采用优质不锈钢经专业设备加工，外表美观大方，无毛刺；

3、主管材料38*1.5，架管22*1.5；

4、背板升降采用蜗杆传动，左右两边同步摇动，转动轻巧灵活、无噪音，摇把不用时可折叠；

5、床板两边带有不锈钢拉手，检查时可帮助病人放松；

6、床垫采用高级人造高仿皮革，防水、易清洁；内衬高密度海绵；

7、全钢制托脚架，带万像调节功能，平面罩有高级人造高仿皮革，使用简单方便，安全性能可靠；

8、床脚套有工程塑料防滑胶套，稳固性高，移动无噪音。

妇科检查灯

★1、采用LED冷光源作为手术照明。

前后、左右可灵活转动180度。

3、流线型设计，外形美观大方。
4、照度lux ：≥30000

5、显色指数： 100≥Ra≥85

6、色温k： 6700≥TC≥3000

7、左右倾≥180°，前后倾 180°

8、升降距离 ： ≥500mm

9、输入功率VA ： 20±10％

落地式无影灯

照度（可调） 40,000-180,000Lux

灯泡数量 ≥48颗 

★灯泡类型 ：LED

灯泡平均寿命 ≥80，000h

色温（可调） 3700K ～5000K

显示指数(可调) 85～98

聚焦深度 50-180cm

光斑直径 160-280mm

亮度调节 1%-100%消耗功率（W） 

65术者头部升温 ﹤1℃

电源电压 AC100-240V ， 50/60HZ

九、普通手术床
1、长：2000mm±10mm，宽：480mm±10mm，高：790mm±10mm

2、升降行程：≥250mm
3、前倾：≥30°，后倾：≥20°，左右倾：≥18°
★4、背板上折：≥80°，背板下折：≥18° ，头板上折：≥45°，头板下折：≥90°
5、腰板升高：≥115mm

6、腿板下折：≥90°
*7、配置清单：
名称               数量         
主床               1台
床垫               1套
麻醉屏架           1只
支肩               2只
支身               2只
搁臂板             2只            
搁腿架             2只
十、ABS病例柜（60位）

规格尺寸：719*427*1228mm±50mm(60位)

主体框架采用优质碳钢冷轧板焊接而成。上台面采用优质不锈钢冷轧板整体拉伸一次成型四边平整无锐角，无焊接，颜色喷涂为蓝色，易清洁。

配有1个抽屉，抽屉外围装饰框采用优质碳钢冷轧板精制而成,抽屉选用高强度三节静音滑轨，推拉顺畅，安静，无噪音，承载量大；抽屉拉手采用ABS材料，强度高，造型优美。抽屉储物盒为ABS材质

抽屉下方为储放病历夹的柜体，采用左右两排式设计，中间带序列编号。两排均带锁，可独立管控。

底部带蓝色防撞角，美观耐用。带脚轮，双刹车，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大。

整体框架采用CO2保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。

★7.配置ABS病例夹60个。

输液椅

材质：扶手脚架 1.2mm厚50mm方形钢管经开料焊接而成，座背板为1.2mm的冷轧钢板经冲孔，折弯，焊接而成，链接横梁采用50mm*1.2mm方钢管组成，整体钢架表面经打磨处理后进行除油，除锈，中和清洗，磷化，静电喷涂处理。输液杆为18*1.2mm的不锈钢管。

 椅面和靠背软垫采用优质木板、扪高回弹海绵及优质西皮钉制而成。海绵厚度≥2.5CM，坐感舒适，久坐而不易变形。
3、1人位：745W*750D*980Hmm±50mm；
★4、站脚后面每位配有1个输液杆插孔，标配1根输液杆。

不锈钢治疗车

规格尺寸：600*450*850mm(±50mm）             

主体框架由优质不锈钢∮25圆管焊接而成。

工作台面为两层拉伸台面，有效尺寸为：≥600*450mm;带优质不锈钢∮10圆管护栏，防止物品跌落。

底部配有≥75mm万向轮4只，高耐磨，无噪音，带刹车，稳定性好；

顶层台面下方带一抽屉，有效尺寸为≥290*270*80mm,抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。抽屉下方配备一个可转动的不锈钢废弃物桶。

整体优质不锈钢精制而成；外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。

焊接采用氩弧焊焊接技术。 

十三、ABS单抽治疗车
规格尺寸：746*544*999mm±50mm
治疗车主体采用优质碳钢冷轧板精制而成。立柱采用冷拉高强度铝合金，结构牢固，外形美观。

上台面配备PVC透明软垫，经久耐用，易清洁，防止意外刮花。台面安装不锈钢围栏，能有效阻挡推动过程中物品的滑出。

ABS台面重金属检测:可溶性铅≤2.5mg/kg,可溶性镉未检出,可溶性铬未检出,可溶性汞未检出

治疗车配有1个抽屉，抽屉拉手采用ABS材料，强度高，造型优美。抽屉储物盒为ABS材质,可轻松取出,易消毒。

★抽屉内部为ABS储物盒,带隔条,可轻松取出,易消毒。ABS盒子重金属检测:可溶性铅≤11mg/kg,可溶性镉未检出,可溶性铬≤2mg/kg,可溶性汞未检出

★导轨三节静音式，负载重量≥30KG；生产时采用点焊加铝质铆钉相结合的方式固定；通过连续 48小时以上盐雾测试试验后无锈蚀，耐腐蚀性达9级

下面配置1个不锈钢换药桶。

底部带蓝色防撞条，美观耐用。脚轮为高级静音面包轮，双刹车，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大.
焊接采用CO2保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。
十四、ABS单抽治疗车
规格尺寸：746*544*999mm±50mm
治疗车主体采用优质碳钢冷轧板精制而成。立柱采用冷拉高强度铝合金，结构牢固，外形美观。

上台面配备PVC透明软垫，经久耐用，易清洁，防止意外刮花。台面安装不锈钢围栏，能有效阻挡推动过程中物品的滑出。

ABS台面重金属检测:可溶性铅≤2.5mg/kg,可溶性镉未检出,可溶性铬未检出,可溶性汞未检出

治疗车配有2个抽屉，抽屉拉手采用ABS材料，强度高，造型优美。抽屉储物盒为ABS材质,可轻松取出,易消毒。

★抽屉内部为ABS储物盒,带隔条,可轻松取出,易消毒。ABS盒子重金属检测:可溶性铅≤11mg/kg,可溶性镉未检出,可溶性铬≤2mg/kg,可溶性汞未检出

★导轨三节静音式，负载重量≥30KG；生产时采用点焊加铝质铆钉相结合的方式固定；通过连续 48小时以上盐雾测试试验后无锈蚀，耐腐蚀性达9级

下面配置1个不锈钢换药桶。

底部带蓝色防撞条，美观耐用。脚轮为高级静音面包轮，双刹车，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大.
焊接采用CO2保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。

十五、危化品柜
防火安全柜体传采用优质冷轧钢板，双层防火结构，两侧钢板之间间隔≤38mm，顶部钢板之间间隔≤48mm

优质镀锌层防腐蚀，防漏液，承重性强，自由组合隔层空间

柜子内外都是持久的无铅的环氧树脂漆，耐化学品，防腐，热度稳定性和电源绝缘性优

柜子底部设有≥50mm的防漏液槽

双人双锁

★尺寸大小:≥110加仑

ABS输液车

规格：740mm*520mm*960mm±50mm；

★推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为≥4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行轻便；

台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；

抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；

抽屉采用优质三节静音阻尼滑槽，有效伸缩距离为≥40cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；

抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐,塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm±10mm（大号）； 400×600×100mm±10mm（中号）； 400×600×50mm±10mm（小号）；每只塑料筐承重≥20Kg；三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合

★抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确；塑料筐采用注塑工艺制作而成符合ISO3394标准的外部尺寸（400×600mm）确保塑料筐可以用于所有同标准的储存和运输系统。

整车配置一个中号抽屉，抽屉下方设置放物平台，平台配置三方围栏，方便物品堆放；

输液车后方输液架为插入式，根据需要可自行调节高度。框架材料采用Φ25不锈钢圆管，带两个输液横杆，横杆上分别带ABS输液挂钩5个；

配置ABS文件盒一个，右侧配置锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶，推车右侧面带侧抽板，有效扩大治疗时所需操作面积；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；整车配置4只4寸高级全塑胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
ABS急救车

规格：740mm*520mm*960mm±50mm;

★推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为≥4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；  

台面及底座采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带ABS围栏，外表光洁、美观；
抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为ABS弧形拉手；
急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。输液架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用优质冷轧板材加工而成，上方配置捆绑带四根，托盘可360°自由旋转；
抽屉采用优质三节静音阻尼滑槽，有效伸缩距离为≥40cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；
抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm±10mm（大号）；400×600×100mm±10mm（中号）； 400×600×50mm±10mm（小号），每只塑料筐承重≥20Kg；三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合
★抽屉内部塑料筐内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象。塑料筐采用注塑工艺制作而成符合ISO3394标准的外部尺寸（400×600mm）确保塑料筐可以用于所有同标准的储存和运输系统。
整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带一次性安全锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，有效扩大治疗时所需操作面积；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；整车配置4只4寸高级全塑胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
*第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求）：
1．交货期及地点

1.1 交货时间：签订合同后5日内

1.2 交货地点: 巴中市中医院指定地点

2．付款方法和条件：甲方按照合同对乙方提供产品验收合格后乙方提供正规发票，甲方以银行转帐方式向乙方支付总货款的95％，余款5%于产品验收合格之日起质保期满后无质量问题无息全额支付。

3 质保要求

3.1产品质保期：设备验收合格后1年；

3.2质保期内乙方应免费负责产品维修维护工作，产品出现任何质量问题报修时，售后应2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，乙方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达买方现场修理和更换零件（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外），费用由乙方承担，否则甲方一切损失由乙方承担。

3.4保修期内、外如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的，保修期外为终身维护，产品故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

3.5供应商应保证产品终身零配件供应，并以优惠的价格提供该产品所需的维修零配件(中标后由中标供应商提供产品原厂配件清单及优惠价格)。

3.6乙方保证产品年正常使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

3.7使用期内，当产品软件有升级版本时，投标方承诺及时为招标人提供免费升级服务。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.3提供产品使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.安装调试及验收：

5.1乙方负责产品安装、调试、培训。

5.2货物到达生产现场后，乙方接到买方通知后3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3乙方应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，乙方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准以招响应文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

6、特别注意事项：因供应商原因未按采购人要求时间签订合同或签订合同后未在约定时间内按时交齐货物，采购人有权取消其中标资格并顺延选择第二中标候选人或组织重新招标。
注：本项目标注“★”号为重要参数要求，若有负偏离，仅作扣分处理。

第六章  响应文件格式
    一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，磋商小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

    二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、法定代表人授权书

巴中市中医院：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（项目编号：XXX）磋商采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

法定代表人/单位负责人证明书

供应商名称：                           
单位性质：                              
成立时间：      年    月    日
经营期限：                           
姓名：            性别：     年龄：   职务：               
系                           （申请人名称）的法定代表人/单位负责人。
特此证明。
供 应 商：                        （单位公章）
日    期：
注：
1、法定代表人/单位负责人直接参与磋商并签署响应文件时才须提供；
2、应附法定代表人/单位负责人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）

3、供应商为自然人的可不附此证明书，只须提供自然人身份证（正反面）复印件；（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

二、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	联系电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

三、承诺函
巴中市中医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目磋商文件中规定的实质性要求，如对磋商文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对磋商文件有异议的同时又参加磋商以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我公司在本次磋商中使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由我公司承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如采用我公司所不拥有的知识产权，则在磋商报价中已包含合法取得该知识产权的相关费用。

八、如本项目磋商采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交服务，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合磋商文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX（盖章）

日    期：XXX年XXX月XXX日
四、报价函

巴中市中医院：

1、我方全面研究了“XXXXXX”项目磋商文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，报价详见报价一览表。
3、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

4、我方同意本磋商文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5、我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本1份，用于磋商报价。

6、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起XX天。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日
五、报价一览表

项目名称：                                       
	序号
	采购内容
	制造商家及规格型号
	投标单价

（元）
	投标总价

（元）
	交货时间

（完工期）
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：                大写：


注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。
    2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。
    3.“开标一览表”以包为单位填写。

供应商名称：        （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：

六、分项报价明细表

项目名称：                  
格式自拟

注：1、供应商需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称 （盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

七、参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录的承诺函
致巴中市中医院：

本单位                      （供应商名称）参加        （项目名称及项目编号）的政府采购活动，针对本单位在参加本次采购活动前三年内行贿犯罪情况作出如下承诺：

我单位及单位法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内无行贿犯罪记录。

    特此承诺。

    我公司对于以上填写的信息真实性负责。如有不实，本单位愿承担由此产生的一切法律责任和后果。

供应商名称：                                （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

八、技术、服务要求应答表

项目名称：
	序号
	包号
	采购文件要求
	响应文件响应（标注对应支撑材料页码）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

九、商务应答表

项目名称：
	序号
	包号
	采购文件要求
	响应文件响应

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

十、供应商类似项目业绩一览表

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXXX

日期: XXXX

十一、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目编号：

	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：XXX

日      期：XXX

第（二）次报价表
	序号
	投标产品
	品牌、型号
	生产厂家
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写金额：
大写金额：

	交货时间
	


注:  1、以人民币表示,报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税金系统集成费用和招标文件规定的其他费用。

2、“报价表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权方签字并盖供应商印章。

3、如有工作需要院方负责或配合，请提前书面告知院方，如果没有提前通知，则所产生的一切费用均由供应商承担。

供应商名称：            （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

报价日期：

十三、供应商和报价服务其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：供应商应按磋商文件第四章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。
第七章  评审方法
1.本项目的评审方法为综合评分法

1.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

1.2 磋商小组成员应当根据自身专业情况独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分。技术类评分因素由抽取的技术方面磋商小组成员独立评分。财务状况及经济类评分因素由抽取的经济方面磋商小组成员独立评分。售后类评分因素由抽取的售后方面磋商小组成员独立评分。
1.3综合评分明细表

1.3.1综合评分明细表的制定以科学合理为原则。

1.3.2综合评分明细表

	序号
	评分因素
	权重（%）
	评分标准
	说明
	备注

	1
	报价 
	20
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，评标基准价其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／最终报价)×100×权重


	以响应文件为准
	价格类

	2
	技术、配置要求及总体商务、服务要求及合同重要条款
	60
	技术、配置要求及总体商务、服务要求及合同重要条款与招标文件要求有负偏离（低于招标文件要求）的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣2分,其他一般参数有负偏离的每一项扣0.5分，直至此项分值扣完为止。其中★号条款，若技术参数中要求了证明材料的按技术参数中的要求提供，若★号条款技术参数中未要求佐证材料的，供应商需提供说明书、产品彩页、检测报告技术文件作为佐证（至少包含其中之一）并加盖供应商公章，如技术指标和配置在技术文件中未对应出现，或在不同技术文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。涉及参数在证明材料的对应页码，响应内容和参数重点标识出来，否则漏评由投标供应商承担责任。

	以响应文件为准
	技

术

类

	3
	售后服务及业绩
	20
	1.供应商须提供售后服务方案，方案应包含本地化售后服务方案、详细人员培训方案、售后服务保障措施方案、售后应急方案， 以上4项内容齐全且满足本项目实施进度及管理需求的得16分；内容不齐全或不符合项目要求的，每1项扣4分，扣完为止；在此基础上，供应商提出的4项方案内容中更有利于本项目工作实施开展的，有一项加2分,最多加2分。本小项最多得18分。
2.同类投标产品的业绩：2020年至今有一份得1分，最多得2分。无业绩不得分

（需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖供应商鲜章）


	以响应文件为准
	其

他

类


注：1.评审时，评审小组各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评分，并汇总每个供应商的得分。

2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。
2.磋商纪律及注意事项

4.1磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

4.2在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则将取消其参与磋商的资格。

4.3对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

4.4 磋商小组独立评判，推荐成交候选人，并出具书面报告。

4.5 磋商小组可根据需要对供应商进行实地考察。

第八章 采购合同（草案）

医用设备购销合同
                                         合同编号:                               
甲方：                

乙方：
经甲方公开招标，乙方作为“巴中市中医院采购项目”中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》等相关法律、法规，甲、乙双方友好协商达成并签订以下协议，供双方共同遵守。
一、定购内容  

	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单 价    （万元）
	总 价    （万元）

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）：元           （大写）：人民币元整


二、合同价款及付款方式
1、合同总价为：人民币整，即¥  元；该合同总价包括但不限于货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

2、甲方按照合同对乙方提供产品最终验收合格交付后乙方提供税率为 %全款增值税普通发票，甲方以银行转帐方式向乙方支付总货款的95％即¥元，余款5%即¥元于设备验收合格之日起质保期满后无质量问题无息全额支付。
三、主体资格及知识产权承诺
乙方应保证对本合同销售的设备拥有完全的所有权和知识产权或已取得该设备所有者和知识产权拥有者充分的授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实有效，不侵犯第三方知识产权（涉及软件须提供正版标识）。
四、所购设备配置
该合同价款包括了《磋商文件》 、《响应文件》所有设备。
五、交货及验收
1、自本合同签订之日起15日内由乙方送货至甲方指定科室并负责安装，乙方承担所有运费、安装费、培训费等费用。交货前货物的所有风险由乙方承担。
    2、乙方将产品运送至甲方后由甲方指派工作人员按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械说明书和标签管理规定》、《磋商文件》、《资质性响应文件》、《其他响应文件》等相关规定对产品进行验收，并签收合格证明，该证明生效方式：甲方指定工作人员（姓名）卢可签字并加盖甲方公章后生效。
     3、如乙方所供货物不符合上述要求，甲方有权拒签验收合格证明，并有权要求乙方无条件更换或补齐；乙方应在甲方提出上述要求后10日内提供符合上述要求的产品。如不能在上述时间内提供产品，甲方有权退货并解除合同，如已支付货款的，要求乙方全额返还货款，并按照合同第七条要求乙方支付违约金。
六、质量承诺及产品维修：
1、乙方应保证该货物原产地真实，是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。
2、如因设备质量瑕疵导致甲方在使用中造成第三人受到损害而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。
3、产品质保期：年。
4、质保期内乙方应免费负责设备维修维护工作，设备出现任何质量问题报修时，售后应2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，乙方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达甲方现场修理和更换零件（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外），费用由乙方承担，否则甲方一切损失由乙方承担。
5、保修期内、外如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的。保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

6、设备停产后的原装备件供应不低于10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

7、设备年正常使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

8、使用期内，当设备软件有升级版本时，乙方需及时为甲方提供免费升级服务。

9、乙方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，乙方应对甲方操作人员进行现场培训，直至甲方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
七、违约责任

1、每延迟到货每一天按成交总价的5‰即 ¥ 元向甲方支付违约金，最高不超出总成交价20%。逾期交货超出30天，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。
2、如乙方未能及时履行维修义务，每出现一次违约情况，按成交总价的5%即¥元向甲方支付违约金
八、争议解决
因履行本合同导致的争议由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商不成，依法向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
九、其他

1、因自然不可抗力和政策、政府行为导致合同无法履行，互不追究违约责任。

2、《磋商文件》、《响应文件》作为本合同附件，与合同条款具备相同效力。
3、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同为为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十、合同签署及效力

本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字并盖章后生效。
甲方：                                     乙方：
法定代表人或                               法定代表人或
委托代理人：                               委托代理人：
地址：                                     地址：
联系人：                                   联系人：
签订地点：                              签订时间：  年  月  日

13

[image: image1.png]


