附件

询价项目清单

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜手术用 | 施夹器 | 加大号Φ10*330mm |  |
| 2 |  | 单极吸引器（带电凝钩状） | Φ5*330mm |  |
| 3 |  | （小儿）弯分离钳 | 12mmΦ3mm*210mm |  |
| 4 |  | （成人）直角分离钳（90°） | 10mm钳端下湾长度5mm |  |
| 5 |  | （小儿）钝头爪钳 | 10mmΦ3mm*210mm |  |
| 6 |  | （成人）肠抓钳 | 中空肠抓钳 直径5*330mm |  |
| 7 |  | （成人）电凝钩 | 5*330mm |  |
| 8 |  | （成人）电凝铲 | 5*330mm |  |
| 9 |  | （成人）胃抓钳 | 直径5*330mm |  |
| 10 |  | （小儿）腹镜剪刀 | 12mmΦ3mm*210mm |  |
| 11 |  | (小儿)持针钳 | 12mmΦ3mm*210mm |  |
| 12 |  | 施夹器 | 大号10*330mm |  |
| 13 | 经阴道手术用 | 阴道压板 | 短边27mm*90mm长边21mm*135mm夹角为145° |  |
| 14 |  | 单爪钳 | 240mm 单齿 |  |
| 15 |  | 双爪钳 | 255mm 双齿 |  |
| 16 |  | 固有韧带钩型钳 | 250mm |  |
| 17 |  | 阴道直角圆弧拉钩大号 | 160mm 35mm*90mm |  |
| 18 |  | 阴道直角圆弧拉钩中号 | 160mm 35mm*80mm |  |
| 19 |  | 大号直角拉钩 | 25mm*120mm*170mm含固定钩 |  |
| 20 |  | 断头钩 | 300mmΦ3mm |  |
| 21 |  | 金属导尿管 | 10cm |  |
| 22 | 经阴道手术用 | 无齿卵圆钳 | 25cm |  |
| 23 |  | 直可可钳 | 20cm |  |
| 24 |  | 宫颈钳 | 24cm |  |
| 25 |  | 持针钳 | 22cm |  |
|  |  |  | 18cm |  |
| 26 |  | 组织钳（皮钳） | 18cm |  |
| 27 |  | 中直钳 | 16mm |  |
| 28 |  | 大弯钳 | 22cm |  |
|  |  |  | 18cm |  |
| 29 |  | 小弯钳 | 14cm |  |
| 30 |  | 巾钳 | 14cm |  |
| 31 |  | 刀柄 | 7# |  |
| 32 |  | 刀柄 | 4# |  |
| 33 |  | 长薄剪 | 22cm |  |
| 34 |  | 组织剪 | 22cm |  |
| 35 |  | 线剪 | 22cm |  |