## 灯具
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 品牌1: | 报价1（元） | 品牌2: | 报价2（元） | 品牌3: | 报价3（元）
1 | 螺口灯泡 | 9W LED | 颗
18W LED
28W LED
40W LED
2 | 消毒灯架一体（单支磁导镇流器） | T8 90CM | 套
T8 120CM
3 | 灯架一体（单支带罩） | T8 90CM | 套
T8 120CM
4 | 灯架一体（双支带罩） | T8 90CM | 套
T8 120CM
5 | 格栅灯罩 | 600*600 | 套
6 | LED 格栅灯 | 600*600 | 套
7 | LED灯管 | 0.6米T8 8W | 根
1.2米T8 18W
1.2米T8 防爆
8 | LED平板灯 | 300*300 20W | 套
300*600 38W
600*600 58W
1200*300 58W
9 | 吸顶灯（圆） | 24W 33CM | 个
24W应急+人体感应+强启
10 | 筒灯 | 3.5寸封闭式LED | 个
4寸封闭式LED
11 | LED户外防水射灯 | 100W | 个
200W

## 电气电线
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 品牌1： | 报价1（元） | 品牌2： | 报价2（元） | 品牌3： | 报价3（元） | 备注
1 | 国标BVR线 | 1.5 | mm2/圈
2.5
4
6
10
|  | 2*2.5 | [7 empty] | 护套软线
16
2 | 国标BV线 | 1.5 | mm2/圈
2.5
4
6
10
16
3 | PVC线槽 | 10 | 4m/根
20
40
4 | PVC线管 | 16 | 4m/根
20
25
32
5 | PVC特种管卡 | 16 | 袋
20
25
32
6 | 黄蜡管 （耐压500v） | 1 | 管径mm/根
1.5
2
2.5
3.5
4
7 | 电胶布 | 1 | 圈 | [6 empty] | 20米/圈
8 | 防水电工胶带 | 1 | 圈 | [6 empty] | 20米/圈
9 | 塑料扎带 | 15 | cm/袋
20
30
50
10 | 86型明 装开关 | 单开 | 个 | [6 empty] | 双控
双开
三开
四开
11 | 86型 暗装开关 | 单开 | 个
双开
三开
四开
12 | 86型 底盒类 | PVC明装线盒 | 个
PVC暗装线盒
线盒修复器
防溅盒
13 | 86型 暗装插座 | 32A三孔 | 套 | [6 empty] | 含插头
|  | 10A五孔 | 个 | [6 empty] | 普通
16A三孔
14 | 86型 明装插座 | 32A三孔 | 套 | [6 empty] | 含插头
|  | 10A五孔 | 个
16A三孔
15 | 118型 | 小号2位支架 | 个
小号1位支架
功能键16
功能键10
单控开关
16 | 漏电空开 | 2P16A | 个
2P20A
2P25A
2P32A
2P60A
1P20A
1P32A
1P60A
17 | 空开 | 1P16A | 个
1P20A
1P25A
1P32A
1P60A
2P32A
2P63A
3P63A
4P63A
18 | 塑胶明装 空开盒 | 4位 | 个
6位
10位
12位
18位
19 | 三个头 插头 | 16A | 个
10A
20 | 二头插头 | 10~16A
21 | 电子浮力开关 | 3 | 米 | [6 empty] | 水池用
5
10
22 | 换气扇 | 300*300cm | 个
200*200cm
450*450cm
23 | 壁挂风扇 | 450*450cm | 个
24 | 免钉胶 |  | 支
25 | 玻璃胶 |  | 支
26 | 灯头 | 螺口 | 个
27 | 公牛插板 | 3m | 个 | [6 empty] | 2个三孔 1个两孔
|  | 5m | [7 empty] | 4个三孔 4个两孔
28 | 不锈钢配电箱（室外） | 300*400*180 | 个
400*500*180
500*600*200
600*800*200
29 | 接线端子 | OT型 | 个 | [6 empty] | 耐压20A
|  | SV叉型 | 个
|  | 鸭嘴型 | 个
30 | DT紫铜接线鼻子 | 10 | 个
|  | 16 | 个
|  | 25 | 个
|  | 35 | 个
|  | 50 | 个
|  | 70 | 个
|  | 95 | 个
|  | 120 | 个
|  | 150 | 个
|  | 185 | 个

## 清污水材料
序号 | 名称 | 规格 (口径mm) | 单位 | 品牌1： | 报价1（元） | 品牌2： | 报价2（元） | 品牌3： | 报价3（元） | 备注
1 | 水龙头 | 15 | 个
2 | 加长水龙头 | 15 | 个
3 | 冷热混合水龙头 | 15单孔 | 个
15双孔
4 | 高弯背单水龙头 |  | 个
5 | 花洒喷头 |  | 个
6 | 淋浴混合阀 |  | 个
7 | 立柱盆 |  | 套
8 | 台上盆 |  | 个
9 | 四通延时阀 | 20 | 个
25
10 | 混合水龙头阀芯 | 3.5 | 个
4
11 | 单水龙头阀芯 | 15 | 个
12 | 冲水脚踏阀 | 20 | 个
25
13 | 冲水阀大口弯头 | 20 | 个
25
高11cm
14 | 冲水阀小口弯头 | 32mm | 个
15 | 拖帕池 | 大号方型 | 个
16 | 小便感应器 | 电磁阀+变压器+感应面板 | 全套
|  | 电磁阀 | 个
|  | 变压器 | 个
|  | 红外感应面板 | 个
17 | 小便池按压冲水阀 |  | 个
18 | 淋浴龙头（混水阀） |  | 个
19 | 坐便器 | 垫圈 | 个
马桶盖
马桶
20 | 按压水箱 | 水箱 | 个
进水阀
出水阀
按压开关
21 | 蹲便器 | 陶瓷 | 个
22 | 三角阀 | 15 | 个
23 | 延时阀配件 | 15 | 套
25
24 | 水龙头配件 | 月牙板4cm | 个
25 | 实验脚踏水龙头 | 脚踏阀+单出水龙头 | 套
|  | 脚踏阀 | 个
26 | 小便池 | 陶瓷 | 套
27 | 高压软管 | 1m | 根/ cm
80
60
30
28 | 高压软管大小头 | 1m | 根/ cm
80
60
29 | PPR热熔管 | 20 | 根
25
32
40
50
63
30 | PPR热熔90弯头 | 20 | 个
25
32
40
50
63
31 | PPR热熔45度弯头 | 20 | 个
25
32
40
50
63
32 | PPR热熔三通 | 20 | 个
25
32
40
50
63
33 | PPR热熔直接 | 20 | 个
25
32
40
50
63
34 | PPR热熔外丝直接 | 20 | 个
25
32
40
50
63
35 | 截止阀 | 20 | 个
25
32
40
50
63
36 | 球阀 | 20 | 个
25
32
40
50
63
37 | PPR热熔内丝直接 | 20 | 个
25
32
40
50
63
38 | 堵头 | 20 | 个
25
32
40
50
63
39 | 堵帽 | 20 | 个
25
32
40
50
63
40 | 管卡 | 20 | 包
25
32
41 | 生料带 | 20m | 圈
42 | 防水绝缘胶带 | 20m | 圈
43 | 胶膨胀 | 6 | 袋
8
10
44 | 面盆下水器翻版 | 大 | 套
45 | 拖帕池下水 | 大 | 套
46 | PUV排水管 | 50 | 个
|  | 75 | 个
|  | 110 | 个
47 | PUV45度弯头 | 50 | 个
|  | 75 | 个
|  | 110 | 个
48 | PUV弯头 | 50 | 个
|  | 75 | 个
|  | 110 | 个
49 | PUV三通 | 50 | 个
|  | 75 | 个
|  | 110 | 个
50 | PUV直接 | 50 | 个
|  | 75 | 个
|  | 110 | 个
51 | PUV修补直接 | 50 | 个
|  | 75 | 个
|  | 110 | 个
52 | 管卡 | 50 | 个
|  | 75 | 个
|  | 110 | 个