[image: image1.png]





巴中市中医院

内镜清洗工作站采购项目                

招

标

文

件
  中国·四川（巴中）

巴中市中医院印制

二〇二二年三月

目    录    

3第一章  投标邀请


4第二章  投标人须知


10第三章 投标文件格式


27第四章、投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求


27第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料


29第六章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款


35第七章  评审办法


37第八章 采购合同（草案）




第一章  投标邀请

巴中市中医院拟对“内镜清洗工作站采购项目”进行院内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、招标项目：内镜清洗工作站采购项目
二、招标项目简介：本项目共1个包，采购内容内镜清洗工作站1套（具体详见第六章“本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款”）

三、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：

1.投标人应具备下列条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；



1.4法律、行政法规规定的其他条件。
四、投标地点及截止时间：

1.投标文件的递交地点：巴中市中医院回风院区11楼医学装备部（二）。
2.递交投标文件的截止时间：2022 年 3 月 16日 17 时前。

3.投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件恕不接受。

五、开标地点及开标时间：巴中市中医院回风院区，开标时间另行通知。
六、本投标邀请在“巴中市中医院官网（http://www.scbzzyy.cn/Index.html）”上以公告形式发布。

七、联系方式：

采购人：巴中市中医院

地 址：巴中市巴州区巴州大道546号；

联 系 人：付老师；

联系电话：18282106874
第二章  投标人须知

一、投标人须知附表

	序号 
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	巴中市中医院

	2
	采购项目名称
	巴中市中医院内镜清洗工作站采购项目

	3
	招标文件编制
	由巴中市中医院编制

	4
	产品预算

（实质性要求）
	24.0万元；
超过采购预算的投标为无效投标。

	
	产品最高限价

（实质性要求）
	最高限价为：24.0  万元。
超过最高限价的报价为无效投标。

	5
	采购方式
	公开招标

	6
	评标方法
	综合评分法

	12
	招标文件、开评标工作咨询咨询
	联 系 人：付老师
联系电话：18282106874


二、总  则

1. 适用范围

1.1 1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是巴中市中医院。

2.2 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，本项目内镜清洗工作站为核心产品。

三、招标文件

6．招标文件的构成

    6.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款

（七）评标办法；



（八）采购合同（草案）。

6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

四、投标文件

8．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1 报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。 本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

    （3）产品及试剂分别报价；试剂以人份为单位进行报价，无需报总价，只作为价格评分依据。
8.2 技术部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

   （1）投标产品的品牌、型号、配置；

   （2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说

明书、采购人手册等材料予以佐证）；

   （3）技术方案、项目实施方案；

   （4）投标产品技术配置参数表；

   （5）产品彩页资料或技术资料；

   （6）产品工作环境条件；

   （7）产品验收标准和验收方法；

   （8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）；

   （9）投标人认为需要提供的其他文件和资料。

8.3 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺。包括以下内容：

    （1）投标函；

    （2）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料（详见第五章）；

    （3）投标承诺函；

    （4）商务应答表；

（5）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

    （6）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

8.4售后服务。投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容： 

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

8.5其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

9．投标文件格式

9.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

9.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

10．投标文件的印制和签署

10.1 投标人应当准备投标文件正本1份、副本1份、以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（1份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

10.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

10.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

10.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

10.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

 11. 投标文件的密封和标注

   11.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号。

11.2 投标文件包括正本、副本和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当密封，其中，“开标一览表”单独密封。密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称及分包号。“开标一览表”未单独密封的，将以投标文件密封不规范予以扣分处理。 

五、开标和中标

12．开标

 开标在采购单位规定的时间和地点公开进行。

13. 开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始，开标由采购单位主持，邀请投标人参加。根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯产品的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在“巴中市中医院官网”上查询。

（7）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。　

    （8）本项目将按评审小组推荐的成交候选供应商商顺序确定成交供应商。招标小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
14. 评标情况公告

所有供应商投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分和分项汇总得分情况、评标结果等将在“巴中市中医院官网”上采购结果公告栏中予以公告。

15. 中标通知书

中标公告发出后，中标供应商自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购单位处领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

16. 签订合同

 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

17. 验收

本项目采购人将严格按照采购相关法律法规以及《四川省采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。

七、投标纪律要求

18. 投标人不得具有的情形

投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料、承诺谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

    （4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，投标人投标文件相关资料和本章所制格式不一致的，评标委员会将在评分时以投标文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项（如果供应商投标文件中已经去掉备注而无其他解释性说明，则视为完全理解并同意备注中的要求）。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

一、投 标 函

巴中市中医院：

我方全面研究了 “      ”项目招标文件；决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权         （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为人民币           （大写：       ）。

2、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。
3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件等，我们完全理解并放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本1份，用于开标唱标的“开标一览表”1份，投标有效期为递交投标文件截止之日起90天。

5、我方完全理解采购人不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

6、我方同意本招标文件依据《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。
7、如果我方中标，我方保证按照招标文件的规定向贵方交纳中标服务费。
8、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称（单位公章）：        

法定代表人或授权代表（签字）：

联系电话：                       
传    真：

通讯地址：                        
邮政编码：             

日    期：

二、承诺函 

致：巴中市中医院
我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力； 

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力； 

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。我方未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目投标的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、我司未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商。
六、如果有《四川省采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在投标文件中全面如实反映。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、我司完全同意招标文件中关于知识产权的说明，承诺由此造成的纠纷由本单位全权负责。

本单位对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

三、法定代表人授权书

巴中市中医院：

本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “           ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖法定代表人名章：
授权代表人（签字）：

投标人名称：         （盖单位公章）

日    期：

注：（1）法定代表人不参与投标而委托代理人投标适用。

 （2）附法定代表人、授权代表身份证复印件加盖投标人公章。
四、法定代表人身份证明

投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
月 
日

经营期限： 


姓名： 
系 

（投标人名称） 的法定代表人（职务： 
 电话： 

）。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
投标人： 
 （盖单位公章）

法定代表人签字或者加盖法定代表人名章：
。

      年      月     日

注：：法定代表人投标而非委托代理人投标适用。

五、开标一览表

   项目名称：                                       
	序号
	采购内容
	制造商家及规格型号
	投标单价

（元）
	投标总价

（元）
	交货时间

（完工期）
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价合计（元）：                大写：


注：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括货物运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。
    2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。
    3.“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：        （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：

六、分项报价明细表

项目名称：                  
格式自拟

注：1、投标人需按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

    2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称 （盖单位公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

七、商务应答表

项目名称：                   
	序号
	招标要求
	投标应答
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人把招标文件第六章中第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款逐条列出。
2. 投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: 
八、投标产品技术配置参数表

项目名称：                   
	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标产品技术配置参数
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.供应商需把招标文件第六章中第二部分项目技术配置要求的全部技术配置参数逐条列入此表。
2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。
投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：
日期:

九、投标人基本情况表
项目名称：                   
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

十、投标产品类似项目业绩一览表
项目名称：                   
	年份
	采购人名称
	项目名称
	合同金额
	   备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：以上业绩需提供有关书面证明材料，否则将不予认定。

投标人名称：         （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

十一、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：                   
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管

理

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技

术

人

员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后

服务

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十二、本项目参加采购活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录的承诺

致：巴中市中医院
依据《关于在采购活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》（川检会〔2016〕5号）的规定，本单位承诺在参加本项目采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

且同时承诺如本单位中标，如果虚假承诺，作无效投标、中标处理。

投标人名称：        （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：

十三、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：巴中市中医院          

本单位                     （公司名称）参加                  （项目名称）的投标活动，现承诺本单位在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

   本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
说明：其中重大违法记录中的较大数额罚款的具体金额标准，采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的，可以根据采购项目所属行业行政主管部门规定的较大数额罚款金额标准为准；采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准未明文规定的，应当以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额为准。 

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

十四、项目实施及售后服务方案
项目名称：                   
（格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
十五、制造商家授权书（参考） 
__________________（采购代理机构名称）：

                           （制造商家名称）是在      （国名）依法登记注册的，其厂址现在                       。

                           （被授权公司名称）是在         （国名）依法登记注册的，其主要营业地点现在                            。
                   （制造商家名称）授权                   （被授权公司名称）为我方制造的        品牌产品的合法销售商（授权销售的产品清单附后），参加“                   ” 项目的投标，全权处理与该产品投标的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

授权单位名称：       （盖单位公章） 

授权单位法定代表人或授权代表（签字）：  

被授权单位名称：     （盖单位公章）

被授权单位法定代表人或授权代表（签字）：

授权日期：

附：授权销售产品清单(格式自拟)

注：投标人也可提供制造商家或合法代理商自有的授权格式文件，但授权书中应有授权单位法定代表人（或授权代表）的签字或盖单位的印章。

十六、其他材料（格式自拟）

项目名称：                     

                    （格式自拟）

投标人名称：        （盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

第四章、投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）投标人应具备《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的下列条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

法律、行政法规规定的其他条件。

根据采购项目提出的特殊条件：

2.1 投标商家相关资质(企业营业执照、医疗器械经营许可证等) 、生产企业及产品相关资质（营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证、产品注册登记表等）等。
2.2 本次项目商家法人代表身份证复印件或商家代表授权委托书原件、身份证复印件。

第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料
投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

（一）投标人应具备《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的下列条件：
   1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：
（1）独立法人机构提供下述证明材料：

    营业执照副本复印件（注：①在有效期内；②具有独立法人资格；）、组织机构代码证副本复印件（注：①在有效期内）】或工商部门新颁发的营业执照复印件（有效期内）。

    （2）其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料复印件；

   2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：
（1）具有健全的财务会计制度（2019年度或2020年度财务状况（投标人可根据自身实际情况任选其一提供以下证明材料））：
①可提供2019年度或2020年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；
②也可提供2019年度或2020年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表）； 

③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）。
④供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件））。

（2）具有良好的商业信誉可提供承诺书原件【格式可自拟】。

   3.具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料：
    （1）投标人自行提供或提供承诺函原件。

（二）根据采购项目提出的特殊条件：
1. 投标商家相关资质(企业营业执照、医疗器械经营许可证等) 、生产企业及产品相关资质（营业执照、医疗器械生产许可证、产品注册证、产品注册登记表等）等。
2. 本次项目商家法人代表身份证复印件或商家代表授权委托书原件、身份证复印件。

第六章 本项目技术、服务、采购履约主要条款及其他要求条款

前提：本章采购需求中标注“*”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

第一部分：项目清单及限价
	序号
	内容
	数量（台）
	最高限价（万元）
	备注

	1
	内镜清洗工作站
	1
	24
	


第二部分：项目技术指标：

	整机结构设计与功能


	1.1★台面主材采用优质亚克力，材料的拉伸强度≥72MPa；拉伸断裂应变应大于4.6%；简支梁无缺口冲击强度不小于17kJ/m2；拉伸弹性模量不小于3000MPa。台面可承重≥90KG。（提供相应检测报告）

	
	1.2台面高度介于840~870mm，采用倾式防泛水设计，四周设计有专门防泛水边，使溅到台面的液体全部从下水流走，不污损柜门及室内地面。

	
	1.3台下柜采用非倾斜式设计，脚部空间深度≥70mm，保证操作人员站立时的舒适感；避免倾斜式设计带来的柜体储物空间变小的问题。

	
	1.4★柜门板采用彩晶钢化玻璃加铝合金边框制成，环保耐腐蚀。 

	
	1.5柜体底板采用PVC板材，厚度＞8mm，耐磨、耐腐蚀。

	
	1.6功能背板采用与清洗台面及槽面相同亚克力材料。

	
	17.多功能灌流器：要求采用隐藏式设计，可实现一键启动完成注液、注气、吸引、计时清洗流程。

	
	1.8供、排水系统：要求采用优质PP-R供管路，采用优质的PVC排水软管及PVC专用排水管及管件，具有耐腐蚀功能。符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求。

	
	1.9下水器采用塑料材质，耐腐蚀；过滤篮过滤网格尺寸≤5mm，避免管道堵塞。

	
	1.10盆式干燥台，具有球形凸起，有利于内镜干燥，防止内镜和其它附件滑落。

	
	1.11清洗槽内侧底部采用凸起设计，减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

	
	1.12★清洗工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值≤2L，容量标识误差应不超过10%。（提供省级或以上药监局检测报告）

	微电脑控制器
	主要部件采用隐蔽方式布置，整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。

	
	至少采用128*64点阵大LCD液晶显示屏，信息读取清晰直观，可显示中文文本信息，每行可显示不少于8个汉字（16个数字或字符），各清洗流程及参数显示直观。

	
	★可分别设置各清洗作业时间，各种数据可自行自由设定（0秒～99分59秒），分辨率为1秒，计时准确误差≤0.6%。（提供省级或以上药监局检测报告）

	多功能灌流器/水气灌注器
	多功能灌流器，通过微电脑控制器自动完成脉动注水、注气、吸引过程。

	
	注水装置：当供水压力为0.2Mpa~0.3Mpa时，注水流量≥3.7L/min。

	
	吸引装置：采用直排式吸引器,吸出内镜孔道内残留的液体、杂质，污渍可直接排入下水道 ，并自动停止，减少内镜清洗时的二次污染。流量＞2L/min，最大吸引力至少能达到-0.04MPa。

	
	注气装置：压力0~0.7MPa可调，使用灵活方便。

	酶液/消毒液注流器
	采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。

	
	通过微电脑控制器实现灌流、浸泡、吹气、排放、回收（消毒液）、计时等功能；动作时间设定值可达到99分59秒，消毒液定时器设定值可达到99h59min。

	
	注流器：电压DC24V；最大流量≥1.3GPM（5L/min）。

	
	★防堵功能：灌流循环口入口采用≥150目的SUS304不锈钢滤网，过滤面积＞1000mm²，能有效过滤掉酶液中的杂质，防止内镜管道堵塞。

	消毒控制系统
	根据不同种类的消毒液可自由设定浸泡时间，浸泡完成声音和画面显示同时提示；LCD中文显示屏出厂预设的程序模式，不少于4种模式，分别为预清洗、常规、特殊、完结模式。 

	
	可多条内镜同时浸泡，每条内镜单独计时。

	
	★为避免手工操作阀门回收带来的感染风险，可通过微电脑控制回收消毒液并将回收箱中的消毒液自动加入浸泡槽内，避免人工加液消毒液对操作人员造成伤害。

	
	回收箱容量≥32L。

	医用空气压缩机
	工作方式：采用医用静音无油空气压缩机，工作电压：AC220V，50Hz，功率：＜600W；产气量≥60L/min，最大产气压力≥0.8 Mpa。

	高压水气枪
	采用优质304#全不锈钢材料一次性压铸成型，无接缝。

	
	适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.8MPa。

	中心气体处理器
	两级过滤，第一级过滤精度≤5µm，第二级过滤精度≤0.3µm，能有效分离空气中的水分及其它杂质

	
	气压调节范围：0.05 Mpa～0.85Mpa，压力表显示精度≤0.02Mpa。

	灌流气压调节器
	气压调节范围：0-0.7Mpa，手动可调，为内镜洗消提供安全的气压，保护内镜。     

	中心电源系统
	宽电压设计，避免电源波动。输入电压： AC85~264V 、50±1Hz，输出电压：24VDC

	消毒槽盖
	密封盖包含透明亚克力材料一次吸塑成型的盖子和不锈钢把手。

	不锈钢出水装置
	全优质SUS304不锈钢材质水龙头，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s（进水压力不低于0.4MPa时）。

	测漏装置
	按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.1.2的要求，测漏装置应配置适宜的活接头，接头便于拆卸；

按照行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》的5.3.1.3要求，软式内镜通入不大于0.03MPa空气时，若产生泄漏，应能提供可视或声讯信号。测漏过程全程显示内镜管道压力值；

自动显示测漏结果，测漏结束声讯提示；

适合目前市场所有内镜的测漏，可根据不同内镜设置测漏压力及测漏时间；

★集成于内镜操作系统，非外挂式简易测漏装置。

	水处理器
	★采用过滤精度0.01μm 或更优的PVDF中空纤维超滤膜，出水水质符合GB5749-2006生活饮用水卫生标准要求。

	
	水处理量：≥300L/h。

	除菌型水处理器
	对内镜清洗工作站终末漂洗槽供应的纯化水进行除菌处理，水处理量：≥1.0T/h；

	
	★对清洗用水进行除菌处理，处理后水龙头细菌数<1CFU/100ml，清洗喷枪（水源）细菌数<1CFU/100ml，注水装置细菌数<1CFU/100ml。（提供省级或以上药监局检测报告）

	
	★具有管路消毒装置，可对水龙头、水枪、注流器管路进行消毒，防止除菌后的水受管路污染。（提供省级或以上药监局检测报告）

	
	管路消毒采用微电脑智能控制、大屏液晶显示，消毒时间：30～60min可调。

	酒精干燥系统
	采用隐藏式设计，体积小，操作稳定。

	
	通过设置于干燥台的独立微电脑控制器进行控制，实现酒精灌注、吹干功能； 

	
	注流器：电压DC24V；最大流量≥1.3GPM（5L/min）。。

	槽体规格
	★单方槽规格：

根据场地实际情况，外尺寸：660mm±5mm（左右）*770mm±5mm(前后)，槽体内尺寸：上面≥550mm（左右）*430mm(前后)

	
	★直转角槽：
根据场地实际情况，外尺寸：770mm±5mm（左右）*宽770mm±5mm(前后), 槽体内尺寸：上面≥685mm（左右）*685mm(前后)

	干燥台
	规格

外尺寸：990mm±5mm（左右）*770mm±5mm(前后),台面内腔尺寸≥950（左右）mm*580mm(前后)。

	内镜储存柜
	可存放≥4条软式内镜；

	
	开关柜门锁带钥匙，可防止内镜被盗；关门时开关检测，防止门未关好；

	
	紫外线杀菌，热风循环；可自行设置温度、湿度要求；

	
	★采用透明PMMA制成三层旋转式挂架，防止内镜相互碰撞，并且下部件为可升降式，适合不同尺寸的内镜需要，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤；

	
	宽电压设计，AC85-264V均可使用，受电压波动影响小。

	内镜推车

	三层推车。可将污染与洁净器械分开运转，方便识别，合理管控，避免交叉感染，且托盘可单独取出清洁。

	
	★架体采用304#不锈钢材料或碳钢喷塑处理，托盘采用亚克力（PMMA）材料吸塑模具一次成型。

	
	托盘尺寸，约长555mm*宽485mm*高130mm，整车高度为：约 915mm。

	
	既可用于内镜的转运，也可用于内镜或其它物品的暂时存放。

	内镜专用纯水机
	产水量：≥100L/H（25℃），产水供水压力≥0.2Mpa

	
	★产水水质高于 WS507-2016 软式内镜清洗消毒技术规范；菌落总数最低值可达1CFU/100mL；并提供第三方水质监测报告

	
	细菌、内毒素清除率≥99.99%，溶解盐清除率≥99.99%

	
	控制方式：全自动运行控制，自动冲洗消毒，实现无人化操作

	
	水处理方式：采用最新反渗透+微生物控制工艺系统，更稳定，更安全，更高效

	
	数据显示：具备高灵敏度的电导率传感器，可精确在线监测，保证产水质量，并有压力、流量等显示

	
	保护功能具有多种保护功能，能在无水、低压、高压的情况下自动保护报警，确保系统安全

	
	★采用主机、预处理和纯水箱一体化设计，结构紧凑，占地面积小

	
	具备全自动程序控制消毒及杀菌系统，并可设定消毒时间等参数，无需人为操作

	资质要求
	★内镜清洗工作站具有二类医疗器械注册证。

	
	内镜清洗工作站通过GB4793.1-2007电气安全检测。

	
	企业具有ISO13485、ISO9001、ISO45001、ISO14001认证证书

	23内镜清洗工作站配置清单

	产品名称
	数量
	备注说明

	内镜清洗工作站
	1套
	4槽1台标准流程工作站一套

	内镜专用纯水机
	1套
	2016院感规范明确要求有必须配备

	内镜储镜柜
	1台
	具备杀菌，除湿，干燥等功能，可存放4条镜子

	内镜推车
	1台
	转运和存放内镜的专用推车


*第三部分：总体商务、服务要求及履约主要条款（实质性要求）：
1．交货期及地点

1.1 交货时间：签订合同后30日内

1.2 交货地点: 巴中市中医院指定地点

2．付款方法和条件：甲方按照合同对乙方提供产品验收合格后乙方提供正规发票，甲方以银行转帐方式向乙方支付总货款的95％，余款5%于产品验收合格之日起质保期满后无质量问题无息全额支付。

3 质保要求

3.1产品质保期2年；

3.2质保期内乙方应免费负责产品维修维护工作，产品出现任何质量问题报修时，售后应2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，乙方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达买方现场修理和更换零件（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外），费用由乙方承担，否则甲方一切损失由乙方承担。

3.4保修期内、外如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的，保修期外为终身维护，产品故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

3.5投标人应保证产品终身零配件供应，并以优惠的价格提供该产品所需的维修零配件(中标后由中标供应商提供产品原厂配件清单及优惠价格)。

3.6乙方保证产品年正常使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

3.7使用期内，当产品软件有升级版本时，投标方承诺及时为招标人提供免费升级服务。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.3提供产品使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.安装调试及验收：

5.1乙方负责产品安装、调试、培训。

5.2货物到达生产现场后，乙方接到买方通知后3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3乙方应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，乙方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准以招投标文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

    6.2提供一次设备搬迁、转移服务。
注：本项目标注“★”号为重要参数要求，若有负偏离，仅作扣分处理。

第七章  评审办法

1、评审方法
本项目评标方法为：综合评分法。
2. 评审细则及标准

2.1 评审小组成员应当根据自身专业情况对每个有效投标供应商的响应文件进行独立评分，加权汇总每项评分因素的得分，得出每个有效投标供应商的总分。其他不能明确区分的评分因素由小组成员共同评分。
2.2综合评分明细表：
	序号
	评分因素
	权重（%）
	评分标准
	说明
	备注

	1
	报价 
	30
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，评标基准价其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重


	以投标文件为准
	价格类

	2
	技术、配置要求及总体商务、服务要求及合同重要条款
	50
	技术、配置要求及总体商务、服务要求及合同重要条款与招标文件要求有负偏离（低于招标文件要求）的，带★号的重要参数有负偏离的每一项扣2分,其他一般参数有负偏离的每一项扣0.5分，直至此项分值扣完为止。
	以投标文件为准
	技

术

类

	3
	售后服务及业绩
	20
	1.投标人须提供售后服务方案，方案应包含本地化售后服务方案、详细人员培训方案、售后服务保障措施方案、售后应急方案， 以上4项内容齐全且满足本项目实施进度及管理需求的得16分；内容不齐全或不符合项目需求要求的，每1项扣4分，扣完为止；在此基础上，供应商提出的4项方案内容中更有利于本项目工作实施开展的，有一项加2分,最多加2分。本小项最多得18分。
2.同类投标产品的业绩：有一份得1分，最多得2分。无业绩不得分

（需提供合同复印件或中标通知书复印件加盖投标人鲜章）


	以投标文件为准
	其

他

类


注：1.评审时，招标小组各成员应当独立对每个投标人的响应文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

    2.评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

3、定标

 定标原则：本项目根据招标小组推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

第八章 采购合同（草案）

医用设备购销合同
                                                合同编号:                               
甲方：                

乙方：
经甲方公开招标，乙方作为“巴中市中医院采购项目”中标单位，根据《中华人民共和国民法典》、《医疗器械监督管理条例》等相关法律、法规，甲、乙双方友好协商达成以下协议，供双方共同遵守。
一、定购内容  

	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单 价    （万元）
	总 价    （万元）

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）：元           （大写）：人民币元整


二、合同价款及付款方式
1、合同总价为：人民币整，即¥  元；该合同总价包括但不限于货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同约定之外的其他任何费用。

2、甲方按照合同对乙方提供产品最终验收合格后乙方提供税率为 %全款增值税普通发票，甲方以银行转帐方式向乙方支付总货款的95％即¥元，余款5%即¥元于设备验收合格之日起满1年后无质量问题无息全额支付。
三、主体资格及知识产权承诺
乙方应保证对本合同销售的设备拥有完全的所有权和知识产权或已取得该设备所有者和知识产权拥有者充分的授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实有效，不侵犯第三方知识产权（涉及软件须提供正版标识）。
四、所购设备配置
该合同价款包括了《招标文件》 、《投标文件》所有设备。
五、交货及验收
1、自本合同签订之日起15日内由乙方送货至甲方指定科室并负责安装，乙方承担所有运费、安装费、培训费等费用。交货前货物的所有风险由乙方承担。
    2、乙方将产品运送至甲方后由甲方指派工作人员按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械说明书和标签管理规定》、《招标文件》、《资质性投标文件》、《其他投标文件》等相关规定对产品进行验收，并签收合格证明，该证明生效方式：甲方指定工作人员（姓名）叶红签字并加盖甲方公章后生效。
     3、如乙方所供货物不符合上述要求，甲方有权拒签验收合格证明，并有权要求乙方无条件更换或补齐；乙方应在甲方提出上述要求后10日内提供符合上述要求的产品。如不能在上述时间内提供产品，甲方有权退货并解除合同，如已支付货款的，要求乙方全额返还货款，并按照合同第七条要求乙方支付违约金。
六、质量承诺及产品维修：
1、乙方应保证该货物原产地真实，是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。
2、如因设备质量瑕疵导致甲方在使用中造成第三人受到损害而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。
3、产品质保期：年。
4、质保期内乙方应免费负责设备维修维护工作，设备出现任何质量问题报修时，售后应2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，乙方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达甲方现场修理和更换零件（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外），费用由乙方承担，否则甲方一切损失由乙方承担。
5、保修期内、外如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的。保修期外为终身维护，设备故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

6、设备停产后的原装备件供应不低于10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

7、设备年正常使用率大于95％（365天/年计算），若≤95％则相应延长保修期。

8、使用期内，当设备软件有升级版本时，乙方需及时为甲方提供免费升级服务。

9、乙方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，乙方应对甲方操作人员进行现场培训，直至甲方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
七、违约责任

1、每延迟到货每一天按成交总价的5‰即 ¥ 元向甲方支付违约金，最高不超出总成交价20%。逾期交货超出30天，甲方有权单方解除合同，并追究乙方违约责任。
2、如乙方未能及时履行维修义务，每出现一次违约情况，按成交总价的5%即¥元向甲方支付违约金
八、争议解决
因履行本合同导致的争议由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商不成，依法向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。
九、其他

1、因自然不可抗力和政策、政府行为导致合同无法履行，互不追究违约责任。

2、《招标文件》、《投标文件》作为本合同附件，与合同条款具备相同效力。
3、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同为为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十、合同签订及效力

本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。
甲方：                                     乙方：
法定代表人或                               法定代表人或
委托代理人：                               委托代理人：
地址：                                     地址：
联系人：                                   联系人：
签订地点：                              签订时间：  年  月  日

