
巴中市中医院

手术器械采购项目 

谈
判

文

件
 中国·四川（巴中）

巴中市中医院印制

二〇二二年二月二十四日

一、谈判邀请

巴中市中医院拟以竞争性谈判方式对一批手术器械进行采购，欢迎潜在供应商按照本邀请书的有关要求前来洽谈。

1.采购项目：巴中市中医院手术器械竞争性谈判采购项目；

具体参数详见附件5；
2.采购预算：本项目报价不能超过本院预算控制价：5.3万元；
3.参加谈判的供应商数量：不少于3家；
4.供应商报名截止时间：2022年3月 3日下午18时0分（北京时间）；

5.参加谈判时间：院方另行通知。        

6.报名、递交响应文件、谈判地点：巴中市中医院回风院区医学装备部,谈判地点另行通知；

7.参加谈判的供应商必须于报名截止时间前递交响应资质文件，响应文件必须密封，加盖单位公章（鲜章）；封口处应有供应商单位公章，封面写明谈判项目名称、供应商地址,联系方式。未能密封要求投递的响应文件，不予受理
二、谈判须知
1.适用范围

    本谈判文件仅适用于本此谈判文件中所叙述的货物和服务采购。

2.谈判双方

由巴中市中医院组织的有关专家和用户代表参加的谈判小组。

参加谈判的供应商。

3.有关要求

参加谈判的供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

4. 响应文件的印制 

参加谈判的供应商应按照谈判须知的要求，准备响应文件。响应文件分为资格性响应文件和技术、服务性响应文件两部分。响应文件正本1份、副本1份，封面上标注“正本”、“副本”字样，注明项目名称和供应商名称。

响应文件正本需用不褪色、不变质的墨水书写或打印，在规定签盖章处逐一签署或盖章。响应文件副本可用正本的复印件。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效报价。
响应文件统一用A4幅面纸。
三、供应商条件

参加谈判的供应商应具备下列条件：

1、供应商必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任能力，相应的资质证明齐全的供应商，其中销售商的注册资金必须≥采购预算；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。
四、供应商应当提供的资格证明材料

1、企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件；

2、针对本次项目法人授权委托书原件；

3、法人代表身份证复印件或被授权人的身份证复印件；

4、医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、产品授权书、医疗器械产品注册证、医疗器械产品注册登记表等相关资质。

以上资料各提供一份并加盖单位公章，装订于响应文件中。
五、响应文件编制要求

一、资格性响应文件内容见第四项“供应商应当提供的资格证明材料”。

二、技术、服务性响应文件包括以下内容：

1．供应商简介。注明公司办公地址、注册资金、资产总额、职工人数、年销售额以及公司优势等内容。
2．有关证明文件。

2.1有关资质证明文件（以下证明文件缺少任何一项则响应文件无效，复印件须盖供应商公章）：

2.1.1报价函原件；

2.1.2. 如参与谈判的代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》原件及谈判代表本人身份证复印件(如法定代表人本人参加谈判则不提供《法定代表人授权书》，但必须提供法定代表人身份证复印件)；

3. 报价表（格式见附件）：
3.1报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、检验、培训、税金和保险等费用均应包含在报价中

3.2谈判报价：供应商的报价为完成谈判文件所有规定的采购任务的总价款，包括货物安装、保险、税收、检验等其他费用。每一项目只允许有一个报价（以人民币计），报价清单中的数值必须计算准确，总合计金额必须大写，谈判时，谈判文件中报价一览表(报价表)内容与谈判文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。谈判文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。凡因计算错误而影响采购结果的，由供应商自行负责。

3.3以人民币报价。

以上要求资料必须据实提供，不得有实质性遗漏，如谈判文件中提供了统一格式，应按照格式要求准备文件。

六、谈判程序和成交标准
1. 主持人宣布：竞争性谈判会议开始。

2. 宣读参加报名的供应商名单。

3. 介绍谈判小组成员组成情况。

4. 谈判小组对递交响应文件的供应商进行资格审查。

5. 当场宣布资格审查结果。

6. 宣读谈判纪律和注意事项。

7. 供应商抽签排序。

8. 谈判小组按顺序分别与各供应商谈判。

9 .供应商在谈判小组规定的时间，对产品和服务等情况作简要陈述。

10. 谈判小组确定谈判轮次及最后报价要求，供应商在规定时间进行最后报价。

11. 谈判小组在供应商最后一轮报价中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，谈判小组与参加谈判的供应商分别进行谈判，并要求谈判供应商在规定时间内进行最后一次报价（最后一次报价不能高于上一次报价否则视为无效报价）作为最终有效报价（各参加谈判的供应商应再准备一套完整的二次报价表)。按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商名单。
七、谈判内容

1．谈判小组对所有参加谈判供应商的评定，以相同的程序和方法严格按照谈判文件的要求和条件进行。

2． 以谈判文件的要求为基础，对有利于用户的改进方案（包括技术指标和配置、提前交货期、提高售后服务质量等），在不提高报价的前提下可以接受。

3．谈判的主要内容

(1) 在谈判结束签订合同后，成交商须提供与所投设备相同的产品，确保所投产品符合采购要求。

(2) 价格；

(3) 响应文件对谈判文件的响应性，与谈判文件要求的偏离及其影响；

（4）易耗品、备品备件的供应和售后服务承诺。

(5) 其他因素（如自主创新、专利、节能、环保等）。

(6) 供应商执行合同的能力、业绩和信誉等。

(7) 其他谈判文件要求的内容。

4．供应商的报价应低于市场平均价，对高于市场平均价的报价，谈判小组将予以拒绝。

5．供应商响应文件满足或者高于谈判文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合采购需求、质量和服务相等。

6．谈判过程中，供应商可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。供应商书面材料应当由其法定代表人或者授权人签字确认，否则无效。

7．供应商进行最后报价，应当在谈判室外填写报价单，密封递交巴中市中医院谈判小组人员。供应商报价单应当由其法定代表人或者授权人签字确认，否则无效。

八、谈判工作纪律和注意事项

1．谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

2．在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

3．在谈判过程中，供应商可以对报价文件的内容（包括价格和服务条款等），在符合谈判文件要求的前提下和规定的时间内进行修改，最终报价必须以书面形式确认。

4．对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

5．谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

6．谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

7．成交供应商因自身原因不能履约放弃成交或者被依法取消成交资格，采购人从其他成交候选人中依照顺序重新确定成交供应商或者重新组织采购。

九、附件

附件1

报价函

巴中市中医院：

1.我单位全面研究了你单位“               ”项目谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判报价。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （谈判报价单位的名称）全权处理本项目谈判报价的有关事宜。

2.我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向买方提供所需货物，总报价为人民币            （大写：                                  ）。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的设备安装和调试，并交付买方验收、使用。

4、我公司完全理解并接受采购文件所提出的付款方式。
5、我公司为本项目提供的报价文件2份（正本1份，副本1份）我方愿意提供贵院可能另外要求的，与谈判报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、本次谈判，我方报价有效期为谈判文件规定的谈判之日后        天。
供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表签字：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

收款单位：

日期：
附件2

法定代表人授权书

巴中市中医院：

本授权声明：                     （单位名称）          .（法定代表人姓名、职务）授权                        .（被授权人姓名、职务）为我方              ”项目谈判报价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：         （盖章）
法定代表人签字（或盖章）：

职    务：
授权代表签字：

职    务：

日    期：

附件3

报价一览表

	序号
	投标产品
	品牌、型号
	生产厂家
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写金额：
大写金额：

	交货时间
	


注:  1、以人民币表示,报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税金系统集成费用和招标文件规定的其他费用。

2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权方签字并盖投标人印章。

3、如有工作需要院方负责或配合，请提前书面告知院方，如果没有提前通知，则所产生的一切费用均由供应商承担。

投标人名称：              （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

第（二）次报价表
	序号
	投标产品
	品牌、型号
	生产厂家
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写金额：
大写金额：

	交货时间
	


注:  1、以人民币表示,报价应是最终用户验收合格后的总价，包括运输、保险、代理、安装调试、培训、税金系统集成费用和招标文件规定的其他费用。

2、“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权方签字并盖投标人印章。

3、如有工作需要院方负责或配合，请提前书面告知院方，如果没有提前通知，则所产生的一切费用均由供应商承担。

投标人名称：            （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

附件4

技术要求应答表

	序号
	谈判文件要求
	响应文件响应
	偏离及其影响

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注意：供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。
供应商名称：                   （盖章）

法定代表人或授权代表签字：

日 期:

附件5
谈判项目技术、商务及其他要求
（一）项目商务、服务要求
*1．交货期及地点

1.1 交货时间：签订合同后15日内

1.2 交货地点: 巴中市中医院指定地点

*2．付款方法和条件：甲方按照合同对乙方提供产品验收合格后乙方提供正规发票，甲方以银行转帐方式向乙方支付总货款的90％，余款10%于产品验收合格之日起质保期满后无质量问题无息全额支付。

*3 质保要求

*3.1产品质保期1 年；

3.2质保期内乙方应免费负责产品维修维护工作，产品出现任何质量问题报修时，售后应2小时内作出响应，如4小时内无法电话解决问题，乙方维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达甲方现场修理和更换零件，费用由乙方承担（元旦、春节、劳动节、国庆节四个法定节日除外）,若3日内无法修复，乙方需免费更换新的产品，否则甲方一切损失由乙方承担。

3.4保修期内、外如涉及更换配件的，则所换配件必须是原厂全新的，保修期外为终身维护，产品故障维修只收取零配件费用，免收人工等其他费用。

4. 交货时应提供以下技术资料（如涉及）

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.3提供产品使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.5其它相关技术资料。

5.培训及验收：

5.1货物达到现场后，乙方应就产品的操作、维修、保养等对甲方使用人员进行培训，直至甲方的使用人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4乙方将产品运送至甲方后由甲方指派工作人员按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械说明书和标签管理规定》、《竞争性谈判文件》、《资质性响应文件》、《其他响应文件》等相关规定对产品进行验收，并签收合格证明。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

项目清单及技术要求

	序号
	产品名称
	规格
	数量
	备注

	1
	爱丽丝（Allis）钳（细齿）
	340mm\弧弯高25mm
	2把
	带锁扣，滑杆式

	2
	吸引器（弯头）
	Φ5
	2套
	弧弯，双排孔，顶端孔

	3
	推结器
	Φ5×330
	2支
	月牙形

	4
	单极抓钳
	Φ5×330
	2把
	胃抓钳

	5
	肺叶钳（细齿）
	340mm\头宽5mm\三角头
	2把
	带锁扣

	6
	医用拉钩
	 Φ10×400
	2把
	肾动脉拉钩 

	7
	De Bakey分离止血钳
	340mm\弧弯高20mm
	1把
	带锁扣

	8
	De Bakey分离止血钳
	340mm\弧弯高25mm
	1把
	带锁扣

	9
	单极电极手柄与电极组合
	5mm/310mm
	2把
	

	10
	L型电钩
	/
	2支
	


附件6                                 

医用设备购销合同
                                                                 合同编号: 

甲方：巴中市中医院                           乙方：  

地址：巴中市巴州区郑家街2号                 地址： 
联系人：叶红 0827-5244225                    联系人： 

邮编：636000                                 邮编： 

经甲方公开询价采购，乙方作为“巴中市中医院医用防护用品竞争性谈判采购项目”中标单位，根据《中华人民共和国合同法》、《医疗器械监督管理条例》等相关法律、法规，甲、乙双方友好协商达成以下协议，供双方共同遵守。

定购内容          

	产品名称
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单 价     （万元）
	总 价      （万元）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）：                                  （大写）： 


    二、主体资格及知识产权承诺

乙方应保证其对该设备拥有完全的所有权或已得到所有者充分的销售授权，并确保向甲方提供的所有资质文件真实有效。（涉及软件须提供正版标识。）
三、所购设备配置
该合同价款包括了设备配置中所有部件。
四、交货及验收
1、自本合同签订之日起   15  个工作日内由乙方送货至甲方指定科室并负责安装，乙方承担所有运费、安装费、培训费等费用。交货前货物的所有风险由乙方承担。
    2、乙方将产品运送至甲方后由甲方指派工作人员按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械说明书和标签管理规定》、招标文件(竞争性谈判采购文件) 、投标文件等相关规定对产品进行验收，并签收合格证明，该证明生效方式：

（1）甲方指定工作人员（姓名）       签字生效；
（2）甲方盖章后生效。
     3、如乙方所供货物不符合上述要求，甲方有权拒签验收合格证明，并有权要求乙方无条件更换或补齐；乙方应在甲方提出上述要求后10日内提供符合上述要求的产品。如不能在上述时间内提供产品，甲方有权退货并解除合同，如已支付货款的，要求乙方全额返还货款，并按照合同第七条要求乙方支付违约金。
    五、质量承诺及产品维修：
1、乙方应保证该货物原产地真实，是全新的、未使用过的，质量符合国家标准（在无国家标准时，符合行业标准），不得以假充真，以次充好。
2、如因设备质量瑕疵导致甲方在使用中造成第三人受到损害而导致甲方赔偿，乙方对此承担全部责任。
3、质保期     年, 终身维护。

4、乙方接到甲方故障通知后应在24小时内指派人员及时进行检测维修，如维修不涉及零配件更换，应在一日内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在五日内修复完毕。若乙方未在规定期限内修复设备，乙方必须提供备用机确保临床使用，并且乙方全额承担因此给甲方造成经济损失。
     5、保（维）修期间如需更换零配件，乙方应保证所更换的零配件与原设备相同规格和品质；保修期外零配件及耗材的费用不得高于省内同级医院维修更换的平均价格收取。
六、付款方式
甲方按照合同对乙方提供产品验收合格后乙方提供正规发票，甲方以银行转帐方式向乙方支付货物全款的90%即    元。余下10%即        元作为质量保证金于设备验收合格之日起质保期满后无质量问题无息全额支付。
七、违约责任

1、每延迟到货一天扣成交总价的0.5％即       元作为违约金支付给甲方。
2、如乙方未能及时履行维修义务，每出现一次违约情况，应向对方支付违约金5%即         元。
八、争议解决
应履行本协议导致的纠纷由双方本着诚信、友好之原则积极协商，如协商无果，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、本合同一式四份，双方签字盖章后生效。
十、合同及附件中中英文对照词汇，以中文内容为准。
甲方：巴中市中医院                        乙方： 

（法人签字、公司盖章）                     （法人签字、公司盖章）

（委托代理人签字）                         （委托代理人签字）

 20     年    月     日                     20      年     月     日

0
9

