附件1：

询价项目清单

	

	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	爱丽丝（Allis）钳（细齿）
	340mm\弧弯高25mm
	2把
	带锁扣，滑杆式

	2
	吸引器（弯头）
	Φ5
	2套
	弧弯，双排孔，顶端孔

	3
	推结器
	Φ5
	2支
	月牙形Φ5×330

	4
	单极抓钳
	DJ-ZQ05
	2把
	胃抓钳Φ5×330

	5
	肺叶钳（细齿）
	340mm\头宽5mm\三角头
	2把
	带锁扣

	6
	医用拉钩
	肾动脉拉钩  Φ10
	2把
	Φ10×400

	7
	De Bakey分离止血钳
	340mm\弧弯高20mm
	1把
	带锁扣

	8
	De Bakey分离止血钳
	340mm\弧弯高25mm
	1把
	带锁扣

	9
	5mm/310mm单极电极手柄与电极组合
	GK372R
	2把
	

	10
	L型电钩
	GK384R
	2支
	


