服务内容

| 地点 | 名 称 | 施工内容 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑家街院区 | 中央空调通风管道 | 进风口至出风口风管及过滤网清洗消毒 | 项 | 全部 |
|  | 风柜及新风机组 | 进风口至出风口风管及过滤网清洗消毒 | 台 | 11 |
|  | 风机盘管 | 盘管、接水盘、风叶清洗消毒 | 台 | 173 |
|  |  | 进风口至出风口风管及过滤网清洗消毒 | 项 | 全部 |
|  | 通风系统检测 | 具有专业检测资质的第三方检测机构 | 项 | 1 |
|  | 军团菌检测 |  |  |  |
| 回风院区门诊、医技大楼 | 中央空调通风管道 | 进风口至出风口风管及过滤网清洗消毒 | 项 | 全部 |
|  | 风柜及新风机组 | 进风口至出风口风管及过滤网清洗消毒 | 台 | 14 |
|  | 风机盘管 | 盘管、接水盘、风叶清洗消毒 | 台 | 233 |
|  |  | 进风口至出风口风管及过滤网清洗消毒 | 项 | 全部 |
|  | 通风系统检测 | 具有专业检测资质的第三方检测机构 | 项 | 1 |
|  | 军团菌检测 |  |  |  |