设备清单：

| 值班运行 管理地点 | 设备名称 | 设备型号 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑家街院区地下室负1楼空调机房 | 松下直燃机组 | DG-24GHT | 1台 |  |
|  | 冷冻水泵 | 电机YX3-200L-4 | 2台 |  |
|  | 冷却水泵 | 电机YX3-225M-4 | 2台 |  |
|  | 冷却塔 | 良机350m3/h | 1台 |  |
| 回风院区门诊部地下室负2楼空调机房 | 双良直燃机组 | ZXQⅡ-81H3DM3 | 1台 |  |
|  |  | ZXQⅡ-116H3DM3 | 2台 |  |
|  | 冷冻水泵 | 电机YX3-180L-4 电机YE2-225M-45-4 | 2台 1台 |  |
|  | 冷却水泵 | 电机YX3-250M-4 | 3台 |  |
|  | 冷却塔 | 菱电450m3/h | 2台 |  |
| 回风院区住院部地下负1楼空调机房 | 深蓝直燃机组 | ZX-262W35 | 3台 |  |
|  | 冷冻水泵 | 电机YX3-280S-4 | 4台 |  |
|  | 冷却水泵 | 电机YX3-280S-4 | 4台 |  |
|  | 冷却塔 | 菱电900m3/h | 3台 |  |

说明：维保方式为全承包式，即包括以上设备清单中所有配件的维护保养。单项单个维修配件单价超过500元以上（含500元）的由院方与中标供应商共同协商后，自主选择更换；单项单个维修配件单价超过500元以下的费用由中标单位承担，所使用配件须原厂配件。