## Sheet1
检验科第三方室内质控品需求清单
序号 | 质控品名称 | 质控品参数要求 | [8 empty] | 质控品 采购需求
|  | 质控品性状 | 质控包含项目 | 基质 | 质控品效期 | 开瓶稳定期 | 质控品水平 | 瓶间差 | 是否是复合质控品 | 质控品数据比对
1 | 生化多项质控品 | 液体质控品 | K、Na、CL、Ca、P、ALT、AST、TBIL、DBIL、ALP、TP、ALB、GLB、CHE、GGT、PALB、BUN/UREA、CREA、UA、GLU、CK、CK-MB、LDH、a-HBDH、AMY、LIP、HCY、TBA、AFU、ADA、MAO、5NT、NEFA） | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃ 保存有效期 不低于2年 | 2∼8℃未开瓶稳 定期不低于30天， 开瓶稳定期不低于10天。 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤1% | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个水平质控品
2 | 脂类质控品 | 液体质控品 | Apo-A1、Apo-B、CRP/hsCRP、HDL、LDL、TC、TG、Lpa | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃ 保存有效期 不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于10天。 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤1% | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
3 | 免疫学和 蛋白质控品 | 液体质控品 | IgA、IgG、IgM、C3、C4、KAP、LAM、CRP、β-2MG、TRF、Cys-C、Anti-CCP、RF、ASO | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃ 保存有效期 不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于10天。 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个水平质控品
4 | 尿生化多项质控品 | 液体质控品 | K、Na、CL、Ca、CO2、Mg、GLU、AMY、BUN、CREA、UA、TP、MALB、pH、SG、Cortisol、妊娠定性 | 人源基质 | 2∼8℃保存有效期不低于18月 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于25天。 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
5 | 脑脊液质控 | 液体质控品 | CL、GLU、IgA、IgG、IgM、LAC、LDH、TP、Na | 人源（血清） 基质 | 2∼8℃保存有效期不低于18月 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于25天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
6 | 糖化血红蛋白 质控物 | 冻干质控品 | 总糖化血红蛋白、HGB、血红蛋白A1、血红蛋白A1C、血红蛋白F | 人源（全血） 基质 | 2∼8℃保存有效期不低于2年 | 复溶稳定期不低于7天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
7 | 血气分析质控液 | 液体质控品 | PCO2、pH、PO2、K、NA、CL、CA | 水性基质 | 18∼25℃保存有效期不低于3年 | 开瓶后立即分析，用剩丢弃 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个水平质控品
8 | 心肌标记质控物 | 液体质控品 | BNP、NT-proBNP、TnI、TnT、MYO、CK-MB、CRP、CK、HCY | 人源（血清） 基质 | 未开启-20∼-70℃保存有效期2年 | 开启-20∼-70℃保存稳定期不低于30天；2∼8℃各项目开瓶稳定期不低于10天 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个水平质控品
9 | 特殊免疫质控 | 液体或冻干质控品 | PCT | 人源（血清） 基质 | 2∼8℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于25天 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个水平质控品
10 | 肿瘤标记质控物 | 液体质控品 | AFP、CEA、CA125、CA199、CA153、PSA、fPSA、FER、Tg、βHCG、β-2MG、CA72-4、PAP、PRL、 Cyfra21-1、proGRP、HE4、SCC | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于25天 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个以上水平质控品
11 | 免疫分析质控物 | 液体质控品 | TSH、TT3、TT4、FT3、FT4、TgAb、TPOAb、Tg、TBG、T3 U、FSH、LH、E2、Prog、βHCG、TESTO、fTESTO、PRL、SHBG、ACTH、UE3、T UE3、DHEA、DHEA S、17-OHP、Insulin、FER、VB12、FLOW、Fruc、THEO、C肽、iPTH、25VD、AFP、CEA、PSA、fPSA、胃泌素、hGH、Li、Fe、TIBC、PAP、Cortisol、降血钙素、促生长因子-C、IgA、IgG、IgM、IgE、胰岛血糖素、血管紧张素I等 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个以上水平质控品
12 | 免疫分析质控物 | 液体或冻干质控品 | ATSHR TG ATG | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 在2∼8℃复溶稳定期不低于20天 | 单水平，浓度范围在医学决定水平值附近 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 一个水平质控品
13 | 高血压标志物 质控物 | 液体或冻干质控品 | ACTH促肾上腺皮质激素，ALD醛固酮，肾素 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 在2∼8℃复溶稳定期不低于21天 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个以上水平质控品
14 | 果糖胺 | 液体质控品 | 果糖胺 | / | / | / | / | / | 单项质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
15 | α-1微球蛋白 | 液体质控品 | α-1微球蛋白 | / | / | / | / | / | 单项质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
16 | 白介素6 | 液体或干粉质控品 | 白介素6 | / | / | / | / | / | 单项质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个水平质控品
17 | 传染病免疫复合质控品 | 液体质控品 | 乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒e抗原、丙肝病毒抗体、人类免疫缺陷病毒抗体、梅毒螺旋体抗体质控液 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个水平质控品
18 | 传染病免疫复合质控品 | 液体质控品 | 乙肝病毒表面抗体、乙肝病毒e抗体、乙肝病毒核心抗体、人类免疫缺陷病毒抗原质控液 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
19 | 甲型肝炎病毒IgM 抗体非定值质控品 | 液体质控品 | 甲型肝炎病毒IgM 抗体 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 单项质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 一个水平质控品
20 | 戊型肝炎病毒IgM 抗体非定值质控品 | 液体质控品 | 戊型肝炎病毒IgM 抗体 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 单项质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 一个水平质控品
21 | TROCH质控品 | 液体质控品 | 弓形虫IgG抗体、风疹病毒IgG抗体、 巨细胞病毒IgG抗体、单纯疱疹病毒1型IgG抗体、单纯疱疹病毒2型IgG抗体 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 一个水平质控品
22 | TROCH质控品 | 液体质控品 | 弓形虫IgM抗体、风疹病毒IgM抗体、 巨细胞病毒IgM抗体、单纯疱疹病毒1型IgM抗体、单纯疱疹病毒2型IgM抗体 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 一个水平质控品
23 | 凝血质控物 | 液体或干粉质控品 | PT，APTT，TT，FIB，AT | 人源 基质 | 2∼8℃保存，有效期不低于2年 | 还原后，2∼25℃稳定期不低于48小时，或-20∼-70℃稳定期不低于30天，或-20∼-70℃三个冻融周期稳定期不低于7天 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤3% | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个以上水平质控品
24 | D-二聚体、FDP质控物（液体） | 液体质控品 | DD、FDP | 人源（血浆） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于15天 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个以上水平质控品
25 | C-反应蛋白质控品+血清淀粉样蛋白质控品 | / | CRP、SAA | / | / | / | / | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个以上水平质控品
26 | 血常规 | 血细胞悬浮液 | 血常规、网织红 | 血细胞悬浮液 | 2∼8℃保存有效期不低于150天 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于21天 | 三个水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤2% | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 三水平质控品中采购两个以上水平质控品
27 | 血红蛋白/转铁蛋白质控品 |  | 血红蛋白/转铁蛋白 | / | / | / | / | / | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | /
28 | 尿干化学质控品（阴性、阳性） | 液体质控品 | 胆红素,隐血,透明度,颜色,镜检，NIT，Osm，PH, hCG, TP，UCRE,GLU,KET,LEU,MALB,SG,URO | 人源（尿液）基质 | 2∼8℃保存有效期不低于2年 | 2∼25℃开瓶稳定期不低于25天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
29 | 尿有形成分质控品（阴性、阳性） | 液体质控品 | 尿液有形成分 | 人源（尿液）基质 | 2∼8℃保存有效期不低于2年 | 2∼25℃开瓶稳定期不低于25天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 复合质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
30 | 红细胞沉降 速率质控物 | 全血质控品 | SR | 人源（全血） 基质 | 18∼30℃保存有效期不低于18月 | 2∼8℃开瓶稳定期不低于30天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 单项质控品 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
31 | 输血相容性 室内质控 | 液体质控品 | ABO 、Rh（D）血型检测、不规则抗体筛选 交叉配血 | 人源（红细胞、血浆） | 2∼8℃保存，有效期不低于90天 | 试剂开瓶后在2～8 ℃条件下保存稳定期不低于25天 | 定性质控 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 是 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 定性质控
32 | 乙型肝炎病毒核酸测定质控品 |  | HBV-DNA | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 大多数分析物2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 两个及两个以上水平，浓度范围包含医学决定水平值 | ≤ (1/3) × 实验室内部精密度 SD | 否 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 两个水平质控品
33 | 人乳头瘤病毒核酸分型检测质控品 |  | HPV-DNA | / | / | / | 定性质控 | / | 是 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 定性质控
34 | 抗核抗体普检测质控品 |  | 抗ENA抗体，抗ds-DNA抗体 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 大多数分析物2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 定性质控 | / | 是 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 定性质控
35 | 血管炎相关自身抗体检测质控品 |  | 抗MPO抗体，抗PR3抗体，抗GBM抗体 | 人源（血清） 基质 | -20∼-70℃保存有效期不低于2年 | 大多数分析物2∼8℃开瓶稳定期不低于14天 | 定性质控 | / | 是 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 定性质控
36 | 百日咳杆菌核酸检测质控品 |  | 百日咳病毒DNA | / | / | / | 定性质控 | / | 否 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 定性质控
37 | 新型冠状病毒2019-ncov核酸检测质控品 |  | 新型冠状病毒2019-ncov | / | / | / | 定性质控 | / | 否 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 定性质控
38 | 六项呼吸道病原体核酸检测质控品 |  | 甲流，乙流，肺炎支原体，呼吸道合胞病毒，人鼻病毒，腺病毒 | / | / | / | 定性质控 | / | 是 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 定性质控
39 | 标准菌株(ATCC) | 液体或干粉 | ATCCBAA-750（腐生葡萄球菌）、ATCC700327（铅黄肠球菌)、ATCC25922（大肠埃希菌)、ATCC700323（霍氏肠杆菌）、ATCC29213（金黄色葡萄球菌）、ATCC29212（粪肠球菌）、ATCC35218（大肠埃希菌）、ATCC27853（铜绿假单胞菌）、ATCC700603（肺炎克雷伯杆菌）、ATCC14053（白色念珠菌）、ATCC49619（肺炎链球菌）、ATCC49247（流感嗜血杆菌） | 甘油或其他 | -20∼-80℃保存有效期不低于2年 | 复苏转种至平板保存一周 | 抗生素药敏定量质控 | / | 否 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | 标准菌株
40 | 全自动微生物质谱 检测系统用质控品 | 冻干质控品 | 脆弱拟杆菌提取物、烟曲霉提取物、无乳链球菌提取物等 | 菌提取物 | -20℃以下保存有效期不低于18个月 | 复溶后稳定期24h | 定性质控 | / | 否 | 同其他实验室进行室间比对符合要求 | /