产品明细及需求

| - 序号 | - 产品名称 | - 主要需求内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | C型臂X光机 | 1.实时动态成像：支持透视引导穿刺、置钉、复位，全程可视化操作。 2.静态点片采集：抓取术中关键体位影像，留存手术定位/验证依据。 3.影像增强、降噪:低剂量下保证图像清晰，减少术者与患者辐射暴露。 4.多角度投射:正位、侧位、斜位自由切换，适配脊柱、关节、四肢骨多部位手术。 5.移动锁定:机械臂多方位固定+一键锁止，术中定位不位移。 6.具备术中三维成像功能。 7.设备轻量化、方便术中操作。 8.透视机和操作设备都具备高清显示系统。 |