项目二：共享充电宝

- 报价内容：

- 共享充电宝的租赁价格：免费时长    分钟，租赁价格

- 元/小时，每24小时收费     元，封顶费    元。

- 2、场地管理费报价（含场地租赁费等，即包干价）：

- 共享充电宝设备      元/台/年。

- 3、提供共享充电宝数量：     台，    个/台。

- （备注：不低于15台）

二、服务要求：

1、服务期限：3年。

2、服务地点：医院指定地点。

3、共享充电宝设备技术参数要求：

- ▲须为国家质检合格产品；

- 支付方式不少于两种，如微信、支付宝等；

- 充电宝具有自主知识产权和国家专利；

- ▲充电宝具有漏电保护装置；

- ▲充电宝具有温度测试报告；

- 保险公司承保产品；

- ▲3C认证证书（中国国家强制性产品认证证书）、SRRC无线电型号核准认证、移动电源（充电宝）新国家标准GB/T35590-2017《信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范》认证证书。

- 4、安装要求：

- 在医院指定点位安装，符合消防安全规范，不能超过点位范围。

- 未经医院同意，不得随意调整共享充电宝点位；若后期医院对某点位有特殊用途，供应商应无条件服务安排。

- 未经医院批准，共享充电宝、归位桩上不得投放供应商经营广告或进行其他项目宣传。

- 5、运行维护服务要求:

- 服务时间：提供全年365天24小时服务；

- 按合同定期到货安装，配备后勤保障人员，所有设备故障响应时间不超过2小时；

- 供应商所提供的自助设备服务国家相关质量标准要求；供应商应定期检查并确保安全、正常运行，并提供相关的证明材料备查；

- 供应商投放的设备不得做无关广告宣传；

- 因设备故障、设备质量问题等引起的投诉纠纷或赔偿由中标方全权负责，如投放的商品为假冒伪劣产品，院方有权终止合作并要求中标方承担因此给院方造成的损失；

- 充电宝的租赁要求：在合同期范围内，供应商不得随意变更收费标准；

- 供应商应当妥善管理项目设备，如因丢失、损坏造成的一切损失由供应商自行承担；

- 6、其他要求：

- 供应商必须是自行提供服务，不得将成交经营管理项目进行任何方式的分包、转租。

- 按合同定期到货和安装，保证正常使用设备的各种功能，配备后勤保障人员，所有设备故障响应时间不超过2小时。

- 供应商对其所提供的设备质量、设备安全、服务质量、清洁卫生、患者安全、押金退还等方面引起的投诉纠纷或赔偿全权负责。

- ①供应商应服从医院相关职能管理，遵守医院规章制度，自行承担所投放设备的日常维护工作，服务期内对出现故障或丢失损坏的充电宝和归位桩进行免费维修、更换和补齐；

- ②供应商在产品投放前应自行充分论证接入电线线路的安全性，投放后因产品原因造成的一切安全事故（包括但不限于：失火、漏电、爆炸等）由供应商承担全部责任，并对此造成的人身及财产损失进行赔偿，同时负责恢复由此造成的医院声誉损失；

- 供应商须自主处理有关共享充电宝方面的投诉受理和反馈，定期自主进行安全检查和配合医院有关职能部门进行安全检查工作。

- 供应商的经营行为接受医院的全程监督管理。

- 设备服务时间要求：24小时。

- 若有政策、规定变更，则按新政新规执行。