附件：

五金水电配件配送清单

| 序号 | 类别 | 品名 | 规格 | 单位 | 报价（元） | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具类 | 筒灯 | 2.5寸封闭式LED | 个 |  |  |
|  |  |  | 3.5寸封闭式LED |  |  |  |
|  |  |  | 4寸封闭式LED |  |  |  |
|  |  | LED T5支架灯 | T5（4W） | 套 |  |  |
|  |  | 消毒灯架一体（单支磁导镇流器） | T8 90CM | 套 |  |  |
|  |  |  | T8 120CM |  |  |  |
|  |  | LED平板灯、集成吊顶LED平板灯 | 300*300（18W） | 套 |  |  |
|  |  |  | 300*600（28W） |  |  |  |
|  |  |  | 300*1200（48W） |  |  |  |
|  |  |  | 600*600（48W） | 套 |  |  |
|  |  |  | 600*600（60W） |  |  |  |
|  |  | LED灯管 | 0.6米T8 8W | 根 |  |  |
|  |  |  | 1.2米T8 18W |  |  |  |
|  |  |  | 1.2米T8 防爆 |  |  |  |
|  |  | 螺口灯泡 | 9W LED | 颗 |  |  |
|  |  |  | 18W LED |  |  |  |
|  |  |  | 40W LED |  |  |  |
|  |  | 吸顶灯（圆） | 24W灯芯（灯盘） | 个 |  |  |
|  |  |  | 24W 33CM |  |  |  |
|  |  |  | 24W应急+人体感应+强启 |  |  |  |
|  |  | LED平板净化灯 | 300*600（38W） | 套 |  |  |
|  |  |  | 300*1200（48W） |  |  |  |
|  |  |  | 300*1200（38W） |  |  |  |
|  |  |  | 600*600（38W） |  |  |  |
|  |  |  | 600*600（48W） |  |  |  |
|  |  | LED平板灯镇流器 | 满足采购人现有配置类型 | 个 |  |  |
| 2 | 下水、龙头等 | 拖帕池下水 | 不锈钢 | 套 |  |  |
|  |  | 面盆下水 | 不锈钢 |  |  |  |
|  |  | 大洗手盆下水 | 不锈钢 |  |  |  |
|  |  | 2级节水龙头 | 不锈钢 | 个 |  |  |
|  |  | 普通水龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 普通加长龙头 |  |  |  |  |
|  |  | 高弯水龙头 | 单冷水 | 个 |  |  |
|  |  | 脚踏水龙头 |  | 套 |  |  |
|  |  | 面盆水龙头 |  | 个 |  |  |
|  |  | 龙头把手 | 通用 | 个 |  |  |
|  |  | 龙头阀芯 |  | 个 |  |  |
|  |  | 龙头节水阀水嘴 | 通用 | 个 |  |  |
|  |  | 三角阀 | 不锈钢 | 个 |  |  |
|  |  | 高压管 | 80 | 根 |  |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  | 感应水龙头 | 电池款 | 套 |  |  |
|  |  | 感应小便池冲水阀 |  |  |  |  |
|  |  | 活接铜球阀 | 20 | 个 |  |  |
|  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 厕所冲水箱 | 厕所冲水箱 | 套 |  |  |
|  |  | 进水阀 |  | 个 |  |  |
|  |  | 出水阀 |  |  |  |  |
|  |  | 按压开关 |  | 组 |  |  |
|  |  | 进水阀 | 抽水马桶 | 个 |  |  |
|  |  | 出水阀 |  |  |  |  |
|  |  | 按压开关 |  | 组 |  |  |
|  |  | 马桶盖 |  | 套 |  |  |
| 3 | 插座、开关等 | 中央空调温控器（86型） | 液晶三速开关 | 个 |  |  |
|  |  |  | 机械三档调速 | 个 |  |  |
|  |  | 86型明 | 单开单控 | 个 |  |  |
|  |  | 装开关 | 双开单控 |  |  |  |
|  |  | 86型明 | 10A五孔 | 个 |  |  |
|  |  | 装插座 | 16A三孔 |  |  |  |
|  |  | 86型 | 单开双控 | 个 |  |  |
|  |  | 暗装开关 | 双开双控 |  |  |  |
|  |  | 86型 | 10A五孔 | 个 |  |  |
|  |  | 暗装插座 | 16A三孔 |  |  |  |
|  |  | 浮球开关（地下排水池） | 3 | 米 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 漏电空开 | 2P32A | 个 |  |  |
|  |  |  | 2P63A |  |  |  |
|  |  |  | 1P32A |  |  |  |
|  |  |  | 1P63A |  |  |  |
|  |  | 空开 | 1P32A | 个 |  |  |
|  |  |  | 1P63A |  |  |  |
|  |  |  | 2P32A |  |  |  |
|  |  |  | 2P63A |  |  |  |
|  |  |  | 3P100A |  |  |  |
| 4 | 锁具、五金等类 | 抽屉锁 | 满足采购人现有配置类型 | 把 |  |  |
|  |  | 铁皮文件柜锁 | 满足采购人现有配置类型 |  |  |  |
|  |  | 连杆锁 | 满足采购人现有配置类型 |  |  |  |
|  |  | 输液杆（伸缩） | 满足采购人现有配置类型 | 套 |  |  |
|  |  | 二节滑轨 | 满足采购人现有配置类型 | 付 |  |  |
|  |  | 三节滑轨 | 满足采购人现有配置类型 | 付 |  |  |
|  |  | 电脑桌托架滑轨 | 满足采购人现有配置类型 | 付 |  |  |
|  |  | 飞机合页 | 满足采购人现有配置类型 | 个 |  |  |
|  |  | 不锈钢合页 | 病房厕所合页 | 个 |  |  |
|  |  |  | 公厕所合页 | 个 |  |  |
|  |  | 不锈钢立柱 | 满足采购人现有配置类型 | 个 |  |  |
|  |  | 不锈钢厕所门锁 |  | 个 |  |  |
|  |  | 不锈钢拉手（C型） | 满足采购人现有防火门类型 | 个 |  |  |
|  |  | 门锁芯 | 防盗门 | 个 |  |  |
|  |  | 把手面板 |  | 付 |  |  |
|  |  | 锁体 |  | 个 |  |  |
|  |  | 门锁芯 | 通用室内门锁 | 个 |  |  |
|  |  | 把手面板 |  | 付 |  |  |
|  |  | 锁体 |  | 个 |  |  |
|  |  | 室内门锁 |  | 套 |  |  |
| 5 | 碧丽节能步进（JO-T型商用开水器）配件 | 380V发热管 | 3KW | 根 |  |  |
|  |  |  | 6KW |  |  |  |
|  |  | 控制主板 | JO-K60 | 套 |  |  |
|  |  | 水交换器 | 42cm | 套 |  |  |
|  |  | 电磁阀 | 220V | 个 |  |  |
|  |  | 水位电极 | 长 | 根 |  |  |
|  |  |  | 中 |  |  |  |
|  |  |  | 短 |  |  |  |
|  |  | 原装T95寸滤芯 | 1PP+2炭 | 套 |  |  |
|  |  | 正泰交流接触器 | 220V(M7-M) | 个 |  |  |
|  |  | 温感电极 |  | 条 |  |  |
|  |  | 开水器龙头 | 高温 | 个 |  |  |
| 6 |  | 排风扇 | 300*300集成吊顶 | 个 |  |  |
|  | 铜电线(护线管及辅料） | 铝合金线槽 | 3公分 | 米 |  |  |
|  |  | BV1.5 | 国标 | 100米/圈 |  |  |
|  |  | BV2.5 |  | 100米/圈 |  |  |
|  |  | BVR4 |  | 100米/圈 |  |  |
|  |  | BVR6 |  | 100米/圈 |  |  |
| 以上商品是满足国家相关行业标准及“三包”原则的全新产品； 水龙头、水箱等必须是2级以上水效的节水器具； 所有商品的报价费用（该单价包含但不限于税费、运输费、搬运费等） |  |  |  |  |  |  |